## R７事業
福井県社会福祉施設および医療機関等における省エネ設備等支援事業助成金Ｑ＆Ａ集
連番 | 質問 | 回答
1 | １引っ掛けシーリンググローゼットなしはOKですか。 ２ベッドライトのLEDへの取り換えはOKですか。 | １、２ 対象設備は、別表３に記載の省エネ設備で、規格、概要、省エネ基準等を満たすものです。詳しくは設備事業者にご確認ください。
2 | 内窓の設置は対象となりますか。 既存窓枠、ガラスの更新では型式が古いと枠ごとの交換になり非常に高価になるため、施工箇所が限られます。それにくらべ内窓であれば規格、基準をみたした窓を複数施工が可能です。 | 内窓が別表３に記載の規格、省エネ基準等を満たすものであれば、対象となります。
3 | 窓の更新では引戸のガラス部は窓とみなされますか。 | 引戸のガラス部は窓とは、みなしません。
4 | 真空ガラスについて、サッシがなくても、真空ガラス単体でも助成対象となるか。 | 別表３の真空ガラスおよびサッシの概要に記載のとおり真空ガラス単体を含みます。
5 | 当施設では、現在冷暖房機器の更新を行っております。更新としては、燃料による冷暖房機から電気式エアコンへ移行中です。冷温水循環式冷暖房の器具及び配管内部詰まりにより冷暖房の効果が弱くなっておりＣＯ２削減にもなるため、電気式エアコン化を進めています。冷温水循環式冷暖房の更新となると、天井内の配管も更新する必要があり莫大な費用が掛ります。そのため、各居室へ個別エアコンの取り付けを年４部屋ずつ進めています。 電気式エアコン化が省エネ設備等への更新で申請できませんでしょか。 | 電気式エアコンが別表３の規格、省エネルギーに関する基準等を満たせば対象となりますが、工事内容が過大なものでないか説明や資料の提出を求める場合があります。
6 | ①既存の蛍光灯の数では暗い場所があるので、今よりも明るくするため、照明設備（LED）への付替えに加えて、増設（２～３箇所）は対象となりますか。 ②現在市場に出回っている照明設備だと、既存設備と同程度の明るさを確保するためには設置個所を増やす必要が、対象か。 | ①増設は対象外です。 ②現在の機能を維持するための設置個所数増は増設には当たらないため、対象です。
7 | マルチエアコンを処分等して、マルチエアコンで対応していた部屋等に、個別のエアコンを導入した場合は、更新とみなされるか。 | 更新とみなします。
8 | 今まで使用していた設備を処分せずに予備で保管しておいたり、事業所の他の場所で継続して使用したり、他人に無償で譲渡した場合も「設備の更新」に該当するか。 | 既存設備を処分せずに予備で保管しておくのは、交付要領第６条第２項(２)に記載のとおり対象外です。 また、貴事業所の別の場所で継続して使用する場合は、実質設備の新設と変わらないため認められません。他人に譲渡する場合は「設備の更新」に該当しますが、譲渡相手と取り交わした引渡・引受書等、譲渡したことを証明する書類を提出してください。
9 | 交付要領第6条で補助対象経費と補助対象外経費が示されているが、これらの経費の具体例を教えてほしい。 | 補助対象経費・補助対象外経費のうち、判断が難しいと思われる経費の例を以下の通りお示しします。 (補助対象経費) ①設備費：換気機器、空調機器、その他事業実施に必要不可欠な付属機器（リモコン、フード、化粧パネル等） ②工事費：労務費、材料費、機器搬入費、機器据付費、基礎工事、配電・配管工事、直接仮設費、共通仮設費、現場管理費、断熱・保温等の設置工事に要した費用、総合試験調整費、立会検査費、配管耐圧検査費、真空乾燥調整費、冷媒ガスおよび充填作業費、養生費、天井等解体および復旧費、点検口取付費等 (補助対象外経費) ①設備費：リース料、計測機器または装置、必要不可欠とは言えない付属機器等 ②工事費：安全対策費、土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用、本事業と直接関係のない工事・設計に要した費用等 ③諸経費：一般管理費、諸経費（準備費、仮設物費、安全費、保証料、試験調査費、整理清掃費、機械器具費、運搬費、租税公課、保険料、従業員給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、補償費、役員報酬、動力用水光熱費、その他）、助成事業経費の積算に関する費用、県に提出する申請書類等の作成費用等
10 | 1）業務用エアコン 「省エネ基準達成率100％以上」が条件となりますが、メーカーカタログ表記にはそのようなものがありません。（一般用エアコンの場合は省エネ基準達成率の概念があり、カタログに記載あります）しかしながら、「2015年省エネ基準値クリア商品」の記載はあります。この表記のある業務用エアコンは補助対象設備として考えてよろしいでしょうか？その場合、様式第１－３号（対象設備確認書）の省エネ性能に関する基準欄には「省エネ基準達成率100％以上」と入力で宜しいのでしょうか。 2）業務用LED照明 「省エネ基準達成率100％以上」が条件となりますが、メーカーカタログ表記にはそのようなものがありません。しかしながら、「グリーン購入」の記載はあります。この表記のある業務用LED照明は補助対象設備として考えてよろしいでしょうか？その場合、様式第１－３号（対象設備確認書）の省エネ性能に関する基準欄には「省エネ基準達成率100％以上」と入力で宜しいのでしょうか。 3）一般用LED照明 「省エネ基準達成率100％以上」が条件となりますが、ダウンライトや小型シーリングライトの場合メーカーカタログ表記にはそのようなものがありません。ダウンライトや小型シーリングライトは対象外となってしまうのでしょうか？対象となる場合、様式第１－３号（対象設備確認書）の省エネ性能に関する基準欄には「省エネ基準達成率100％以上」と入力で宜しいのでしょうか。 | 別表３の「省エネルギーに関する基準等」以外の項目を全て満たしている前提で回答させていただきます。 １）２）３）いずれも同様です。 ・まずはメーカーに資源エネルギー庁が策定した「省エネ基準」という基準がないかご確認ください。(例えば左記の「グリーン購入」等、上記以外の基準は関知しません) ・資源エネルギー庁が策定した「省エネ基準」がない場合は、交付要領別表３「省エネルギーに関する基準等」欄または同表欄外の※１に記載の基準に適合しているかご確認ください。 ・上記を確認できれば、助成対象となります。この場合、上記を確認した自己証明書類や第三者による証明書類を申請書に添付ください。また、様式第１－３号（対象設備確認書）の省エネ性能に関する基準欄には「省エネ基準達成率100％以上」と入力ください。
11 | エアコンの省エネ性能の基準年はいつになるでしょうか？メーカーカタログでは２０２２年のメーカーと２０２７年のメーカーがあります。量販店での表示は２０１０年出の達成率100％が表示されています。基準年のご教授をお願いします。 | 省エネ基準率等は令和７年〇月〇日時点における最新のものを基準とします。もちろん、より新しい基準に適合しているものも対象になります。
12 | 「省エネラベル」は家電品等（一般用エアコン）での表示で一般エアコンの基準値に対してどの程度達成しているかが「省エネ基準達成率」です。 業務用エアコンでは「省エネラベル」の表示がないため、「省エネルギー法2015年基準値」が決められており、この基準値以上の性能があれば、省エネ基準達成率１００％以上となると考えております。 業務用エアコンの基準として省エネルギー法2006年基準値と省エネルギー法2015年基準値があるためその確認をさせてください。 | 省エネルギー法2015年基準値でお願いいたします。
13 | 利用者が生活や活動する場所が対象ということですが、職員の事務室や休憩室、利用者の生活に必要な物資を置いている物置、厨房などは含まれないのでしょうか。 | ・利用者自身が生活や活動の場所として直接利用しない場所は対象外になります。 ・入居者に提供する食事を調理する厨房や、職員と利用者が共に利用する場所は基本的には対象となりますが、職員の利用割合が大部分を占める場合は対象外にする場合もあるため、個別にご相談ください 例１：利用者の居室、廊下、浴室、トイレ、階段、エレベーター、玄関→対象 例２：入居施設内の厨房→対象 例３：専ら職員のみが使用する事務所→対象外 例４：事務所兼相談室として利用する部屋→対象 例５：利用者自身が使用する物置→対象 例６：利用者の生活に必要な物資を保管している、職員のみが使用する物置→対象外 例７：医療機関における外来患者用駐車場内の照明→対象 例８：医療機関と同一敷地内の屋外にある看板→看板の内容が患者ではない通行人等に向けた 広告的なものの場合は対象外、看板の内容が避難経路等患者にとっても必要な情報を記 載したものであれば対象 例９：医療機関の受付カウンター→対象
14 | 社会福祉法人でも申請可能でしょうか。 | はい。可能です。（法人格は問いません）
15 | 申請期間より前に購入する分には問題ないでしょうか。例えば、数日前にすでに購入した冷蔵庫の助成金を申請することはできるのでしょうか。 | 交付決定の前に購入した場合は、原則助成できません。ただし、購入前に交付決定前着手届出書を提出し、交付決定前の購入理由がやむをえないと認められた場合は助成対象になります。
16 | 複数の設備（LED、空調、冷蔵庫）を組み合わせて申請することは可能でしょうか。 | 可能ですが、その場合でも助成上限は２００万円です。
17 | 交付要領に「助成事業は、事業所等の単位ごとに実施する」とあるが、以下の場合は法人でまとめて申請した場合、上限額はいくらになるのでしょうか。 ①同一敷地内にある別々に独立した建物の事業所A・事業所B ②同一敷地内にあり、壁や床を共有する同一の建物内にある事業所Ａ・事業所Ｂで、職員・利用者の行き来があり一体として利用している場合 ③同一敷地内にあり、壁や床を共有する同一の建物内にある事業所Ａ・事業所Ｂで、職員・利用者の行き来はない場合 | ①事業所A・Bそれぞれで上限２００万円です。 ②事業所A・B合わせて上限２００万円です。 ③事業所A・Bそれぞれで上限２００万円です。
18 | 設備更新の内容が分かる概略図や配置図とは、どのようなものが必要ですか。ＬＥＤにする居室を平面図上で分かるようにマークする…といったものでよいですか。 | はい。それでお願いします。
19 | １．交付申請書の添付書類にある、「登記事項証明書」は建物のみでよいでしょうか。それとも土地についても必要ですか。 ２．「設備更新等を行う建物および設備の状況が確認できるカラー写真」について建物は外観の写真でよいでしょうか。設備については、該当する全ての照明の更新前の写真が１つずつ必要となりますか。 | １．建物のみでよいです。 ２．はい。
20 | 事業所等を賃貸借契約により利用している場合、登記事項証明書の添付は必要ですか。 | 不要ですが（登記事項証明書で所有者＝申請者を確認したいため）、設備設置承諾書（様式１－４号）を添付してください。
21 | ①交付要領第９条(３)において、「一般競争入札に付するなど県が 行う契約手続の取扱いに準拠すること」とあるが具体的にはどういうことですか。 ②入札等は交付申請までに実施しないといけないのでしょうか。 | ①以下の発注金額に応じて見積合わせまたは入札により業者を決定してください。 (工事を伴う場合) ２５０万円以上：一般競争入札または指名競争入札 ５０万円以上～２５０万円未満：３者以上の見積合わせ １０万円以上～５０万円未満：２者以上の見積合わせ １０万円未満：１者見積 (工事を伴わない〔軽微な据付作業のみの場合含む〕場合) １００万円以上：一般競争入札または指名競争入札 ５０万円以上～１００万円未満：３者以上の見積合わせ １０万円以上～５０万円未満：２者以上の見積合わせ １０万円未満：１者見積 ※工事を伴うものか、そうでないかは申請内容毎に個別に判断させていただきます。また、例えば発注先業者が別の業種(冷凍・冷蔵庫購入と窓ガラスの枠も含めた入れ替え工事等)等、複数の助成対象設備をまとめて１つの業者に発注することが困難な場合は、分割して発注し、発注案件毎に上記区分のいずれに該当するか判断していただければ結構です。 ②上記見積合わせまたは入札手続きは交付決定後の実施でよく、交付申請時は申請額の根拠資料とする１者からの参考見積のみで結構です。(交付決定より前に入札手続きや発注手続きを行った場合は対象外になります)
22 | 交付要領で実績報告書の添付書類に「処分が完了したことを証する書類（産業廃棄物管理票（マニフェストＤ票）の写し、フロンの引取証明書の写し（フロン類が含まれる設備を撤去した場合に限る。）および家電リサイクル券の写し（一般用エアコンまたは一般用冷凍・冷蔵庫を撤去した場合に限る。）)」とありますが、産業廃棄物管理票・フロンの引取証明書・家電リサイクル券いずれも発行されない設備の場合はどうすればよいですか。 | 処分場職員がサインした引き取り証明書(様式任意)等、処分が完了したことを確認できる書類を添付してください。
23 | 実績報告書に添付が必要な導入した設備の保証書の写しについて、LED照明を購入したメーカーから「当製品では保証書は発行していない」と言われたのですが、どうすればよいですか。 | 当該メーカーに保証書は発行していない旨と、もし分かれば標準的な保証期間(普通に使用していれば壊れることはまずないだろうという期間)の確認をした記録簿(様式任意)を代わりに添付してください。
24 | 歯科技工所を助成対象としているのはなぜですか。 | 歯科技工所が歯科技工物を作成する際の受託費は診療報酬がベースとなっており、受託費に物価高騰分を転嫁することが困難であることを踏まえ、他医療機関と同様に支援対象としています。
25 | 電気温水器からヒートポンプ式給湯器への更新は補助の対象でしょうか。 | 別表３に記載のヒートポンプ式給湯器は、資源エネルギー庁省エネポータルサイトに記載のものとなります。 電気温水器とヒートポンプ式給湯器は、どちらも電気でお湯を沸かす給湯器ですが、お湯を沸かす仕組みが異なり、電気温水器からヒートポンプ式給湯器に変える場合は、更新ではなく新設となり補助対象外です。