（別紙２）

- 化製場等に関する法律施行条例

第二条　法第四条の規定による化製場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　次の要件を満たす原料貯蔵室および化製室が設けられていること。

イ　床は、不浸透性材料（コンクリートその他の物で汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。）を用い、適当なこう配および排水溝が設けられていること。

ロ　内壁のうち、床から少なくとも高さ一・二メートルまでの部分は、不浸透性材料が用いられていること。

ハ　採光設備が設けられていること。

ニ　洗浄用の水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

ホ　臭気を適当な高さで屋外に放出することができる排気装置が設けられていること。

ヘ　昆虫の侵入を防止するための設備が設けられていること。

二　汚水の浄化装置が設けられていること。ただし、汚水を終末処理場を有する下水道に直接放流することができる場合は、この限りでない

三　汚物だめが設けられていること。

四　汚物だめは、不浸透性材料を用い、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

五　汚物を汚物だめに搬入し、または汚物だめから搬出する際に汚物が飛散するおそれがある場合は、汚物だめの周囲が不浸透性材料により被覆されていること。

六　原料貯蔵室および化製室から汚水の浄化装置または終末処理場を有する下水道に通じる排水溝が設けられていること。

七　排水溝は、不浸透性材料を用い、かつ、適当な覆いが設けられていること。

八　犬、猫等の侵入を防止するための設備が設けられていること。

２　法第四条の規定による死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場の構造設備は、次のイからチまでのいずれにも該当すること。

イ　次の要件を満たす解体室が設けられていること。

⑴　床は、不浸透性材料を用い、適当なこう配および排水溝が設けられていること。

⑵　内壁のうち、床面から少なくとも高さ一・二メートルまでの部分は、不浸透性材料が用いられていること。

⑶　採光設備が設けられていること。

⑷　洗浄用の水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

ロ　汚水だめまたは汚水の浄化装置が設けられていること。ただし、汚水を終末処理場を有する下水道に直接放流することができる場合は、この限りでない。

ハ　汚物だめが設けられていること。

ニ　汚水だめおよび汚物だめは、不浸透性材料を用い、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

ホ　汚水を汚水だめからくみ取り、または汚物を汚物だめに搬入し、もしくは汚物だめから搬出する際に汚水または汚物が飛散するおそれがある場合は、汚水だめまたは汚物だめの周囲が不浸透性材料により被覆されていること。ヘ　解体室から汚水だめもしくは汚水の浄化装置または終末処理場を有する下水道に通じる排水溝が設けられていること。

ト　排水溝は、不浸透性材料を用い、かつ、適当な覆いが設けられていること。

チ　犬、猫等の侵入を防止するための設備が設けられていること。

二　死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の構造設備は、当該区域が死亡獣畜を埋却するための区域であることを明示する設備が設けられているものであること。

三　死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場の構造設備は、次のイおよびロのいずれにも該当すること。

イ　死亡獣畜を完全に焼却させることができる構造の焼却炉が設けられていること。

ロ　燃焼により発生する臭気を処理することができる適当な高さの煙突が設けられていること。

第七条　法第九条第二項の規定による牛、馬、豚、めん羊、やぎまたは犬を飼養し、または収容する施設（以下「畜舎」という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾こう配と排水溝が設けられていること。

二　内壁は、飼養し、または収容する動物の種類に応じ、適当な高さまで清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。

三　内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。

四　床の周辺の地面で、汚物または汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当な勾こう配と排水溝が設けられていること。

五　洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

六　汚物処理施設として、汚物だめおよび汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合または汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。

七　汚物だめおよび汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

八　畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

九　排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

十　魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。

イ　床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な勾こう配と排水溝が設けられていること。

ロ　換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。

ハ　洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

ニ　密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。

２　法第九条第二項の規定による鶏またはあひるを飼養し、または収容する施設（以下「家禽きん舎」という。）の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一　内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。

二　鶏の家禽ぎん舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。

三　あひるの家禽きん舎の床は、不浸透性材料（バタリー式の家禽きん舎にあつては、不浸透性材料または板）で作られ、これに適当な勾こう配と排水溝が設けられていること。

四　あひるの家禽きん舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

五　汚物処理設備として、鶏の家禽きん舎にあつては汚物だめを、あひるの家禽きん舎にあつては汚物だめおよび汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合または汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。

六　汚物だめおよび汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

七　家禽きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

八　排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

九　魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家禽きん舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、前項第十号イからニまでに規定する要件を備える飼料取扱室を有すること。

- 化製場等に関する法律施行細則

第五条　法第四条第三号の公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所は、次のとおりとする。ただし、知事が土地の状況その他の事情により公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

一　国道、県道、鉄道、軌道、河川、官公署、学校、病院および公園から三百メートル以内の地

二　湿潤な場所