事　業　者　の　皆　様　へ

簡易リフト、エレベーターに関する建築基準法の手続きについて

平成２１年２月に、兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。

工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と、建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法の規定に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。

企業等のコンプライアンス（法令遵守）が強く求められる昨今、事業者におかれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届または設置報告書と、建築基準法に基づく手続き（建築確認、完了検査、定期検査報告）を適正に行っていただきますようお願いします。

なお、建築基準法に関するお問合せについては、裏面に記載している担当部署までお願いします。

建築基準法では、

・簡易リフト

・１ｔ未満のエレベーター

についても、原則として、建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。

【問い合わせ先】建築基準法に関する問い合わせは下記までお願いします。

| 設置場所 | 担当部署名 | 電話 |
| --- | --- | --- |
| 吉田郡永平寺町 | 福井土木事務所 建築営繕課 | 0776-24-5179 |
| あわら市、坂井市 | 三国土木事務所 建築課 | 0776-82-1110 |
| 大野市、勝山市 | 奥越土木事務所 建築課 | 0779-66-1221 |
| 越前市、南条郡南越前町、今立郡池田町 | 丹南土木事務所 建築課 | 0778-23-4545 |
| 鯖江市、丹生郡越前町 | 丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 建築課 | 0778-34-0464 |
| 敦賀市、三方郡美浜町、三方上中郡若狭町（旧三方町の地域） | 嶺南振興局 敦賀土木事務所 建築課 | 0770-22-5486 |
| 三方上中郡若狭町（旧上中町の地域）小浜市、大飯郡おおい町、高浜町 | 嶺南振興局 小浜土木事務所 建築課 | 0770-56-5914 |
| 福井市 | 福井市建設部建築事務所建築指導課 | 0776-20-5574 |
| 福井県全域 | 福井県土木部建築住宅課 | 0776-20-0506 |

【参考】労働安全衛生法と建築基準法の相違点

| 項 目 | 労働安全衛生法 | 建築基準法 |
| --- | --- | --- |
| 適用の対象 | 工場等に設置されるエレベーター（一般公衆の用に供されるものは除く）で積載荷重0.25t以上のもの | 人または荷物を運搬する昇降機（用途、積載荷重にかかわらず） |
| 1.0㎡ 小 面積 大 1.2 m 高 高さ 低 区 分 | ●エレベーター かごの面積1㎡超かつ高さ1.2ｍ超 ●簡易リフト かごの面積1㎡以下又は高さ1.2ｍ以下 ③ 簡易リフト; ④ エレベーター. ① 簡易リフト; ② 簡易リフト. | ●エレベーター かごの面積1㎡超又は高さ1.2ｍ超 ●小荷物専用昇降機 かごの面積1㎡以下かつ高さ1.2ｍ以下 1.0㎡ 小 面積 大 1.2 m 高 高さ 低 ③ エレベーター; ④ エレベーター. ① 小荷物専用昇降機; ② エレベーター. ※②③は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。 |