（第１片）                      　　　　　　 （表）

年 月 日 福井県知事 様 管理者住所 管理者氏名 放射性同位元素装備診療機器備付届 下記のとおり放射性同位元素装備診療機器を備えるので、医療法第15条第3項および医療法施行 規則第27条の2の規定により届け出ます。 記 病 院 診療所; 名 称. 所 在 地; 電話番号 （ ）. 診療機器に関する事項; 製 作 者 名. 型 式. 装備する放射性 同位元素の種類. 装備する放射性同位元素の数量（ベクレル）. 装置の台数; 台. 用 途. 放射線診療に従事する医師、歯科医師または診療放射線技師の氏名および放射線診療の経歴; 氏 名; 職 種; 放射線診療に関する経歴. 予定使用開始時期; 年 月 日.

（裏）

使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要; 使 用 室 名. 建 築 物 の 構 造; 耐火構造 ・ 不燃材料. 遮へい物 遮へい物を 設ける場所; 構 造 、 材 料 、 厚 さ. 使用室の防護物の概要; 天 井. 床. 周囲の画壁等; 壁. 出 入 口 の 扉. そ の 他 の 開 口 部. 出入口のかぎ 器具等の閉鎖設備; 有 ・ 無. 使 用 室 の 標 識; 有 ・ 無. 使用室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要; 放射線障害防止に必要な注意 事項の掲示(患者用・従事者用); 有 ・ 無. 出入口の使用中の表示; 有 ・ 無. 管 理 区 域; 管理区域を設ける場所; 別添図面のとおり. 境界における実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置; 有 ・ 無. 立 入 制 限 措 置; 有 ・ 無. 標 識; 有 ・ 無. 敷地の境界; 敷地内居住区域および境界における実効線量が250マイクロシーベルト／3月以下となる措置; 有 ・ 無. 入院患者（診療により被ばくする放射線を除く）の実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置; 有 ・ 無. その他; 取扱者の被ばく測定器. 注意事項 １ 当備付届は、診療機器を備える前に、あらかじめ届け出ること。 ２ 「放射線診療に関する経歴」は、医師、歯科医師または診療放射線技師の免許登録番号および年 月日を記入すること。 ３ 隣接室名、上階および下階の室名ならびに周囲の状況を明記した放射性同位元素装備診療機器使用室 の平面図および側面図を添付すること。 ４ 使用室図は、照射方向、線源の中心から天井、床および周囲の画壁の外側までの距離（メ－トル）ならびに防護物の材料および厚さを記入した見やすい縮図とすること。 ５ 使用室の標識等の位置を使用室図中に記入すること。 ６ 漏えい放射線測定結果報告書の写しを添付すること。 ７ 装置の性能等を記した仕様書またはカタログ等を添付すること。