## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2025-08-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2025-08-01 | 3051 | 35.5 | 26.5 | 1.3 | 6.98 | 25.1 | 27.1 | 50.4 | 5.3 | 0.1 | 0 | 68.4
2025-08-02 | 3052 | 33 | 26 | 0.52 | 7.02 | 24.8 | 26.7 | 45.6 | 5.5 | 0.08 | 0 | 70.6
2025-08-03 | 3053 | 31.4 | 25.8 | 0.66 | 7.01 | 25.9 | 29.7 | 47.6 | 5.6 | 0.1 | 0 | 72.7
2025-08-04 | 3054 | 33.9 | 26.3 | 1.31 | 6.95 | 26.2 | 29.7 | 54 | 5.1 | 0.13 | 0 | 75
2025-08-05 | 3055 | 35.7 | 25.8 | 1.42 | 7.05 | 25.5 | 28.1 | 47.6 | 5.7 | 0.1 | 0 | 69.4
2025-08-06 | 3056 | 28.1 | 25.6 | 1.62 | 7.05 | 24.5 | 26.1 | 48.4 | 5.4 | 0.09 | 0 | 68
2025-08-07 | 3057 | 25.7 | 25.1 | 1.76 | 7.03 | 24.6 | 27.1 | 54 | 5 | 0.12 | 0 | 69.7
2025-08-08 | 3058 | 29.9 | 24.7 | 2.32 | 7.06 | 25 | 26.7 | 55.2 | 5.1 | 0.13 | 0 | 70.3
2025-08-09 | 3059 | 25 | 25 | 0.51 | 7.13 | 27.9 | 31.8 | 49.6 | 6.3 | 0.08 | 0 | 78.1
2025-08-10 | 3060 | 26.1 | 24.9 | 0.53 | 7.09 | 27.7 | 31 | 48.4 | 5.6 | 0.09 | 0 | 77.2
2025-08-11 | 3061 | 26.8 | 24 | 1.49 | 7.07 | 24.2 | 26.5 | 50.4 | 5.3 | 0.09 | 0 | 68.3
2025-08-12 | 3062 | 25.9 | 23.1 | 11.1 | 7.04 | 18.8 | 21.1 | 51.2 | 4.8 | 0.35 | 0.01 | 54
2025-08-13 | 3063 | 28.4 | 22.6 | 5.35 | 7.04 | 21.9 | 24.5 | 51.6 | 4.8 | 0.23 | 0.01 | 61.5
2025-08-14 | 3064 | 30.6 | 23.2 | 3.41 | 6.99 | 24.9 | 27.1 | 54 | 4.7 | 0.17 | 0 | 69.4
2025-08-15 | 3065 | 30 | 23.8 | 1.41 | 6.96 | 27.2 | 31.6 | 52 | 4.9 | 0.15 | 0 | 75.3
2025-08-16 | 3066 | 31.8 | 24.8 | 1.01 | 7.21 | 28.5 | 33 | 58 | 5.9 | 0.14 | 0 | 80.2
2025-08-17 | 3067 | 33.2 | 25.5 | 0.93 | 7.03 | 31.7 | 33.6 | 59.6 | 5.5 | 0.14 | 0 | 85.2
2025-08-18 | 3068 | 31.1 | 25.4 | 2.05 | 7.06 | 31.5 | 35.6 | 64.4 | 5.3 | 0.18 | 0 | 87
2025-08-19 | 3069 | 32.3 | 25.5 | 2.04 | 7.02 | 31.5 | 35 | 60 | 5.7 | 0.17 | 0 | 86.1
2025-08-20 | 3070 | 31.2 | 25.6 | 1.62 | 6.91 | 31.2 | 35.2 | 60.8 | 5.3 | 0.14 | 0 | 85
2025-08-21 | 3071 | 32.4 | 25.3 | 1.67 | 7.06 | 29.4 | 32.8 | 60.8 | 4.9 | 0.12 | 0 | 80.8
2025-08-22 | 3072 | 31.1 | 25.8 | 1.62 | 6.95 | 28.8 | 31 | 58.8 | 5 | 0.12 | 0 | 78.7
2025-08-23 | 3073 | 32.6 | 26.4 | 0.53 | 7.06 | 29.8 | 33.4 | 56.4 | 5.9 | 0.08 | 0 | 82.8
2025-08-24 | 3074 | 32.2 | 26.6 | 0.62 | 7.02 | 29 | 31.2 | 54.8 | 5.2 | 0.09 | 0 | 80.2
2025-08-25 | 3075 | 32.8 | 26.9 | 1.66 | 6.91 | 28.2 | 30.6 | 58.8 | 5.4 | 0.13 | 0 | 77.7
2025-08-26 | 3076 | 33 | 26.7 | 1.48 | 6.9 | 27.9 | 31.8 | 54 | 5.3 | 0.11 | 0 | 76.4
2025-08-27 | 3077 | 30.8 | 26.3 | 1.54 | 7.07 | 27.1 | 29.9 | 51.6 | 5.3 | 0.1 | 0 | 74.7
2025-08-28 | 3078 | 29.2 | 25 | 2.05 | 7.04 | 25.6 | 28.1 | 48.8 | 4.6 | 0.14 | 0 | 73.2
2025-08-29 | 3079 | 28.8 | 25.7 | 1.61 | 7.02 | 28 | 30.4 | 53.2 | 4.9 | 0.12 | 0 | 78.1
2025-08-30 | 3080 | 31.8 | 26 | 0.39 | 7.14 | 28.3 | 31.2 | 54.8 | 4.8 | 0.06 | 0 | 80.1
2025-08-31 | 3081 | 31.5 | 26.6 | 0.37 | 7.1 | 27.9 | 29.3 | 52.4 | 4.5 | 0.06 | 0 | 78.2
最大値 |  | 35.7 | 26.9 | 11.1 | 7.21 | 31.7 | 35.6 | 64.4 | 6.3 | 0.35 | 0.01 | 87
最小値 |  | 25 | 22.6 | 0.37 | 6.9 | 18.8 | 21.1 | 45.6 | 4.5 | 0.06 | 0 | 54
平均値 |  | 30.7032 | 25.371 | 1.8032 | 7.0313 | 27.0516 | 29.9 | 53.7806 | 5.2452 | 0.12613 | 0.00064516 | 75.2355
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2025-08-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2025-08-01 | 3051 | 35.5 | 25.9 | 0.85 | 7.01 | 24.7 | 28.1 | 51.2 | 5.5 | 0.08 | 0 | 70.5
2025-08-02 | 3052 | 33 | 25.5 | 0.47 | 7.11 | 25 | 26.1 | 45.2 | 5.1 | 0.07 | 0 | 70.6
2025-08-03 | 3053 | 31.4 | 25.5 | 0.37 | 7.13 | 25.7 | 26.7 | 48.4 | 5.2 | 0.09 | 0 | 71.9
2025-08-04 | 3054 | 33.9 | 25.9 | 0.51 | 7.08 | 27.9 | 29.3 | 49.6 | 5.2 | 0.08 | 0 | 76.7
2025-08-05 | 3055 | 35.7 | 25.1 | 0.94 | 7.13 | 25.1 | 27.7 | 48.4 | 6 | 0.08 | 0 | 70.5
2025-08-06 | 3056 | 28.1 | 24.7 | 0.93 | 7.14 | 25.1 | 28.7 | 49.2 | 5.2 | 0.08 | 0 | 70.5
2025-08-07 | 3057 | 25.7 | 24.2 | 1.11 | 7.12 | 25 | 29.1 | 52.8 | 5.3 | 0.07 | 0 | 71
2025-08-08 | 3058 | 29.9 | 24 | 1.74 | 7.01 | 24.7 | 27.3 | 54 | 5.4 | 0.1 | 0 | 71.4
2025-08-09 | 3059 | 25 | 24.9 | 0.62 | 7.11 | 28.2 | 29.7 | 51.6 | 5.6 | 0.07 | 0 | 77.4
2025-08-10 | 3060 | 26.1 | 24.5 | 0.36 | 7.08 | 27.4 | 30.2 | 49.2 | 5.9 | 0.08 | 0 | 78.2
2025-08-11 | 3061 | 26.8 | 23.5 | 0.63 | 7.14 | 25 | 26.1 | 51.2 | 5.4 | 0.06 | 0 | 72.1
2025-08-12 | 3062 | 25.9 | 22.2 | 0.68 | 6.68 | 16 | 20.5 | 39.2 | 6.7 | 0.03 | 0 | 56.9
2025-08-13 | 3063 | 28.4 | 21.7 | 0.72 | 6.85 | 18.8 | 24.7 | 47.2 | 7.1 | 0.03 | 0 | 63.6
2025-08-14 | 3064 | 30.6 | 22.3 | 0.56 | 6.9 | 22.8 | 27.9 | 52.8 | 6.5 | 0.02 | 0 | 70.2
2025-08-15 | 3065 | 30 | 23.3 | 0.93 | 7.07 | 26.6 | 28.5 | 51.2 | 5.6 | 0.06 | 0 | 74.1
2025-08-16 | 3066 | 31.8 | 24.4 | 0.58 | 7.34 | 27.9 | 31.6 | 57.6 | 5.7 | 0.08 | 0 | 79.5
2025-08-17 | 3067 | 33.2 | 25.3 | 0.55 | 7.24 | 29.6 | 32.6 | 60.4 | 5.3 | 0.1 | 0 | 83.3
2025-08-18 | 3068 | 31.1 | 25.4 | 0.73 | 7.18 | 30.8 | 34.4 | 58 | 5.4 | 0.1 | 0 | 86.6
2025-08-19 | 3069 | 32.3 | 24.9 | 1.04 | 7.2 | 30.7 | 34.2 | 56 | 6.1 | 0.09 | 0 | 87.2
2025-08-20 | 3070 | 31.2 | 24.9 | 1.08 | 6.98 | 31.1 | 34.4 | 61.2 | 5.5 | 0.1 | 0 | 85.7
2025-08-21 | 3071 | 32.4 | 24.4 | 1.19 | 7.14 | 30.1 | 33.6 | 60 | 5.4 | 0.08 | 0 | 83.5
2025-08-22 | 3072 | 31.1 | 25 | 1.27 | 7.01 | 28.6 | 31.4 | 57.6 | 5.2 | 0.1 | 0 | 78.5
2025-08-23 | 3073 | 32.6 | 25.5 | 0.37 | 7.3 | 30.1 | 32.6 | 55.2 | 5.5 | 0.05 | 0 | 84.1
2025-08-24 | 3074 | 32.2 | 26 | 0.34 | 7.22 | 29.4 | 32.4 | 55.6 | 5.2 | 0.08 | 0 | 82.1
2025-08-25 | 3075 | 32.8 | 26.4 | 0.63 | 7.08 | 28.8 | 30.8 | 55.2 | 5.2 | 0.08 | 0 | 79.2
2025-08-26 | 3076 | 33 | 25.7 | 1.07 | 7.07 | 28.2 | 30.2 | 51.6 | 4.9 | 0.09 | 0 | 76.6
2025-08-27 | 3077 | 30.8 | 25.4 | 1.15 | 7.19 | 28.2 | 28.9 | 51.2 | 5.1 | 0.08 | 0 | 76.4
2025-08-28 | 3078 | 29.2 | 24.1 | 1.93 | 7 | 24.5 | 27.5 | 50.4 | 5 | 0.13 | 0 | 74
2025-08-29 | 3079 | 28.8 | 24.7 | 1.3 | 6.97 | 28.2 | 29.3 | 48.4 | 5.6 | 0.1 | 0 | 79.7
2025-08-30 | 3080 | 31.8 | 24.9 | 0.49 | 7.27 | 28.9 | 29.9 | 55.6 | 5.1 | 0.06 | 0 | 81
2025-08-31 | 3081 | 31.5 | 25.6 | 0.46 | 7.25 | 28.4 | 28.5 | 54 | 4.7 | 0.07 | 0 | 79.5
最大値 |  | 35.7 | 26.4 | 1.93 | 7.34 | 31.1 | 34.4 | 61.2 | 7.1 | 0.13 | 0 | 87.2
最小値 |  | 25 | 21.7 | 0.34 | 6.68 | 16 | 20.5 | 39.2 | 4.7 | 0.02 | 0 | 56.9
平均値 |  | 30.7032 | 24.7032 | 0.82581 | 7.0968 | 26.8226 | 29.4484 | 52.5548 | 5.5032 | 0.077097 | 0 | 76.2097
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所