## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2025-09-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2025-09-01 | 3082 | 33.4 | 26.9 | 0.74 | 7.04 | 28.1 | 28.7 | 52.8 | 4.7 | 0.08 | 0 | 76.7
2025-09-02 | 3083 | 33.7 | 25.4 | 1.86 | 7.1 | 25.8 | 27.7 | 48.8 | 4.4 | 0.12 | 0 | 69.9
2025-09-03 | 3084 | 29.7 | 25 | 1.95 | 7.03 | 24.1 | 24.5 | 52 | 3.9 | 0.11 | 0 | 67.3
2025-09-04 | 3085 | 32.1 | 24.7 | 1.67 | 6.98 | 24.5 | 27.5 | 52.8 | 3.9 | 0.11 | 0 | 69.3
2025-09-05 | 3086 | 26.3 | 24.5 | 1.62 | 7.02 | 25.2 | 28.7 | 52.4 | 4.5 | 0.11 | 0 | 71.5
2025-09-06 | 3087 | 28.6 | 24.5 | 0.59 | 7.14 | 27.4 | 31.2 | 50 | 5.1 | 0.08 | 0 | 78.4
2025-09-07 | 3088 | 29.3 | 24.8 | 0.65 | 7.23 | 29.3 | 32 | 55.2 | 4.7 | 0.09 | 0 | 82.2
2025-09-08 | 3089 | 26.9 | 24.7 | 1.57 | 7.19 | 28.5 | 31 | 58 | 4.5 | 0.13 | 0 | 79.3
2025-09-09 | 3090 | 30.9 | 24.4 | 1.82 | 7.16 | 28.8 | 30.2 | 53.2 | 4.3 | 0.13 | 0 | 76.9
2025-09-10 | 3091 | 29.5 | 24.6 | 1.8 | 7.02 | 27.5 | 28.1 | 49.6 | 3.9 | 0.11 | 0 | 73.6
2025-09-11 | 3092 | 26.4 | 24.4 | 1.95 | 7 | 25.5 | 27.1 | 58 | 3.7 | 0.12 | 0 | 71.5
2025-09-12 | 3093 | 29.5 | 24.5 | 2.09 | 7.09 | 27.5 | 30.4 | 58.8 | 4.5 | 0.13 | 0 | 77.1
2025-09-13 | 3094 | 27.7 | 23.7 | 0.61 | 7.3 | 28.6 | 32.6 | 55.6 | 4 | 0.08 | 0 | 80.7
2025-09-14 | 3095 | 26.3 | 23.8 | 0.45 | 7.27 | 27.8 | 32.2 | 52.8 | 4.6 | 0.06 | 0 | 77
2025-09-15 | 3096 | 28.7 | 23.5 | 2.16 | 7.2 | 25.5 | 27.1 | 54.4 | 4.6 | 0.13 | 0 | 74.2
2025-09-16 | 3097 | 28 | 23.3 | 2.19 | 7.14 | 27.2 | 29.9 | 57.6 | 4.7 | 0.14 | 0 | 76.3
2025-09-17 | 3098 | 31.8 | 23.3 | 1.82 | 7.04 | 25.8 | 26.9 | 53.6 | 4.6 | 0.11 | 0 | 71.5
2025-09-18 | 3099 | 26.7 | 23.2 | 1.46 | 7.14 | 25.9 | 29.3 | 52 | 4.4 | 0.09 | 0 | 73.4
2025-09-19 | 3100 | 26.8 | 22.1 | 7.99 | 6.97 | 24.2 | 27.9 | 67.2 | 4.3 | 0.33 | 0.01 | 71.9
2025-09-20 | 3101 | 27.6 | 22.3 | 1.08 | 7.2 | 27.9 | 30.6 | 54 | 4 | 0.11 | 0 | 79.2
2025-09-21 | 3102 | 26.5 | 22.8 | 1.83 | 7.21 | 26.3 | 26.7 | 49.2 | 4.3 | 0.12 | 0 | 74.2
2025-09-22 | 3103 | 27.4 | 21.4 | 12.7 | 7.09 | 24.7 | 27.3 | 71.6 | 4.5 | 0.44 | 0.01 | 73.4
2025-09-23 | 3104 | 25.1 | 21.2 | 2.01 | 7.1 | 28.3 | 30.8 | 57.2 | 4.4 | 0.15 | 0 | 81.7
2025-09-24 | 3105 | 26.7 | 20.8 | 2.45 | 7.05 | 30.4 | 34.8 | 65.2 | 4.3 | 0.15 | 0 | 85.5
2025-09-25 | 3106 | 22.4 | 20.9 | 1.95 | 6.96 | 30.9 | 35 | 61.6 | 4 | 0.13 | 0 | 86.2
2025-09-26 | 3107 | 29.1 | 20.6 | 1.84 | 7.01 | 27.9 | 30.8 | 57.6 | 4.1 | 0.11 | 0 | 80.3
2025-09-27 | 3108 | 26.1 | 21.5 | 0.66 | 7.03 | 29.5 | 31.8 | 58 | 4.4 | 0.07 | 0 | 84.5
2025-09-28 | 3109 | 25.5 | 21.4 | 0.69 | 7.03 | 29.8 | 31.6 | 55.6 | 4 | 0.09 | 0 | 83.4
2025-09-29 | 3110 | 25.4 | 21.7 | 1.4 | 7.05 | 29.4 | 32.2 | 58.4 | 4 | 0.11 | 0 | 81.6
2025-09-30 | 3111 | 24.5 | 20.7 | 2.64 | 7 | 28.2 | 29.3 | 52.4 | 3.9 | 0.21 | 0.01 | 78.4
最大値 |  | 33.7 | 26.9 | 12.7 | 7.3 | 30.9 | 35 | 71.6 | 5.1 | 0.44 | 0.01 | 86.2
最小値 |  | 22.4 | 20.6 | 0.45 | 6.96 | 24.1 | 24.5 | 48.8 | 3.7 | 0.06 | 0 | 67.3
平均値 |  | 27.9533 | 23.22 | 2.1413 | 7.093 | 27.35 | 29.7967 | 55.8533 | 4.3067 | 0.13167 | 0.001 | 76.9033
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2025-09-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2025-09-01 | 3082 | 33.4 | 26 | 0.62 | 7.28 | 28.3 | 30.4 | 53.6 | 4.6 | 0.08 | 0 | 77.7
2025-09-02 | 3083 | 33.7 | 25 | 1.32 | 7.15 | 26.1 | 29.1 | 48.4 | 4.1 | 0.09 | 0 | 71.2
2025-09-03 | 3084 | 29.7 | 24.6 | 1.38 | 7.05 | 25 | 27.9 | 49.6 | 4.5 | 0.08 | 0 | 69.7
2025-09-04 | 3085 | 32.1 | 24.3 | 1.31 | 7.03 | 24.7 | 27.3 | 49.2 | 4.8 | 0.08 | 0 | 69.2
2025-09-05 | 3086 | 26.3 | 24.1 | 1.46 | 7.09 | 25.6 | 27.7 | 47.2 | 4.7 | 0.09 | 0 | 72
2025-09-06 | 3087 | 28.6 | 24.2 | 0.47 | 7.21 | 26.8 | 29.3 | 49.6 | 4.4 | 0.06 | 0 | 76.3
2025-09-07 | 3088 | 29.3 | 24.5 | 0.39 | 7.2 | 29.2 | 32.4 | 55.6 | 4.8 | 0.07 | 0 | 83.6
2025-09-08 | 3089 | 26.9 | 24.3 | 0.83 | 7.25 | 28.9 | 31 | 54 | 4.9 | 0.09 | 0 | 80.6
2025-09-09 | 3090 | 30.9 | 23.8 | 1.27 | 7.15 | 28.3 | 31.4 | 52.4 | 5 | 0.09 | 0 | 79
2025-09-10 | 3091 | 29.5 | 24 | 1.14 | 7.12 | 26.5 | 29.9 | 50 | 4.9 | 0.08 | 0 | 75
2025-09-11 | 3092 | 26.4 | 23.7 | 1.49 | 7.04 | 26.5 | 26.9 | 55.6 | 4.6 | 0.09 | 0 | 72.7
2025-09-12 | 3093 | 29.5 | 23.9 | 1.7 | 7.16 | 27.2 | 31.2 | 54.8 | 4.7 | 0.1 | 0 | 78
2025-09-13 | 3094 | 27.7 | 23.5 | 0.52 | 7.32 | 29 | 34 | 56 | 4.5 | 0.06 | 0 | 82
2025-09-14 | 3095 | 26.3 | 23.5 | 0.37 | 7.35 | 28.3 | 30.2 | 53.6 | 4.5 | 0.05 | 0 | 79.4
2025-09-15 | 3096 | 28.7 | 23 | 0.93 | 7.1 | 24 | 27.3 | 53.6 | 5.3 | 0.04 | 0 | 76.3
2025-09-16 | 3097 | 28 | 23.1 | 1.5 | 7.11 | 27.4 | 29.5 | 58.4 | 4.1 | 0.1 | 0 | 77.7
2025-09-17 | 3098 | 31.8 | 22.8 | 1.54 | 7.14 | 25.9 | 28.9 | 53.2 | 4.4 | 0.1 | 0 | 72.7
2025-09-18 | 3099 | 26.7 | 22.6 | 1.27 | 7.19 | 26.7 | 29.1 | 50.8 | 4.8 | 0.09 | 0 | 74.5
2025-09-19 | 3100 | 26.8 | 21.5 | 1.42 | 6.72 | 22 | 26.5 | 54.4 | 7.1 | 0.05 | 0 | 76.4
2025-09-20 | 3101 | 27.6 | 21.6 | 0.57 | 7.15 | 26.7 | 30.8 | 55.2 | 5.4 | 0.04 | 0 | 80.7
2025-09-21 | 3102 | 26.5 | 22.5 | 0.61 | 7.22 | 26.3 | 30.6 | 50 | 4.8 | 0.05 | 0 | 77.8
2025-09-22 | 3103 | 27.4 | 21.4 | 1.99 | 7.18 | 23.5 | 29.1 | 53.6 | 6.6 | 0.08 | 0 | 78.7
2025-09-23 | 3104 | 25.1 | 20.6 | 0.91 | 7.02 | 26.2 | 30.4 | 58 | 6.3 | 0.05 | 0 | 83.3
2025-09-24 | 3105 | 26.7 | 20.4 | 1.36 | 7.01 | 29.4 | 34 | 63.6 | 5.3 | 0.08 | 0 | 87
2025-09-25 | 3106 | 22.4 | 20.3 | 1.41 | 7.03 | 30.6 | 35.2 | 62.4 | 5.4 | 0.09 | 0 | 88
2025-09-26 | 3107 | 29.1 | 20 | 1.33 | 7.02 | 27.6 | 31.6 | 55.6 | 5.1 | 0.07 | 0 | 81.8
2025-09-27 | 3108 | 26.1 | 21.3 | 0.6 | 7.11 | 29.3 | 33.2 | 57.6 | 4.5 | 0.06 | 0 | 85
2025-09-28 | 3109 | 25.5 | 21.2 | 0.5 | 7.18 | 29.6 | 33.2 | 56 | 4.8 | 0.07 | 0 | 85.1
2025-09-29 | 3110 | 25.4 | 21.3 | 0.75 | 7.1 | 29.5 | 31.6 | 59.2 | 5 | 0.08 | 0 | 83.4
2025-09-30 | 3111 | 24.5 | 20.5 | 1.47 | 7.02 | 28.1 | 30.6 | 53.2 | 4.9 | 0.12 | 0 | 78.3
最大値 |  | 33.7 | 26 | 1.99 | 7.35 | 30.6 | 35.2 | 63.6 | 7.1 | 0.12 | 0 | 88
最小値 |  | 22.4 | 20 | 0.37 | 6.72 | 22 | 26.5 | 47.2 | 4.1 | 0.04 | 0 | 69.2
平均値 |  | 27.9533 | 22.7833 | 1.081 | 7.1233 | 27.1067 | 30.3433 | 54.1467 | 4.96 | 0.076 | 0 | 78.4367
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所