## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2025-10-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2025-10-01 | 3112 | 24.8 | 21 | 1.44 | 7.01 | 29.8 | 33.2 | 58.4 | 4.7 | 0.11 | 0 | 82.3
2025-10-02 | 3113 | 22.2 | 20.2 | 1.46 | 7.07 | 29.9 | 32.8 | 57.6 | 4.1 | 0.11 | 0 | 82.8
2025-10-03 | 3114 | 20 | 20.3 | 1.27 | 6.97 | 30.5 | 33 | 57.2 | 4 | 0.1 | 0 | 84.1
2025-10-04 | 3115 | 20.1 | 20 | 0.59 | 7.14 | 29.2 | 32.2 | 52.8 | 4.1 | 0.07 | 0 | 82.3
2025-10-05 | 3116 | 21.9 | 20 | 1.33 | 7.12 | 26 | 27.9 | 51.6 | 3.9 | 0.11 | 0 | 73
2025-10-06 | 3117 | 26.5 | 20 | 4.54 | 7.13 | 23.6 | 27.5 | 56.8 | 3.9 | 0.22 | 0.01 | 70.9
2025-10-07 | 3118 | 23.8 | 19.6 | 2.35 | 7.15 | 24.4 | 26.5 | 53.2 | 3.5 | 0.13 | 0 | 69
2025-10-08 | 3119 | 24.3 | 20.1 | 2.04 | 7.05 | 25.8 | 27.9 | 52.4 | 3.9 | 0.1 | 0 | 73.1
2025-10-09 | 3120 | 26.8 | 20.1 | 1.46 | 7.14 | 25.9 | 28.1 | 53.6 | 4 | 0.11 | 0 | 73.4
2025-10-10 | 3121 | 23.9 | 19.5 | 1.35 | 7.01 | 27.9 | 29.3 | 51.6 | 4.5 | 0.11 | 0 | 78.2
2025-10-11 | 3122 | 20.4 | 20 | 0.57 | 7.15 | 29.1 | 32.2 | 53.6 | 4.5 | 0.07 | 0 | 83.4
2025-10-12 | 3123 | 26.1 | 20 | 0.54 | 7.21 | 31.7 | 35 | 54.4 | 4 | 0.07 | 0 | 87.9
2025-10-13 | 3124 | 26.5 | 21.1 | 0.57 | 7.21 | 32 | 35.2 | 55.6 | 4.1 | 0.08 | 0 | 89.5
2025-10-14 | 3125 | 22.4 | 21 | 1.22 | 7.04 | 32.6 | 34 | 55.2 | 4.4 | 0.12 | 0 | 89.5
2025-10-15 | 3126 | 22.6 | 19.8 | 1.37 | 7.15 | 31.4 | 37.6 | 60.8 | 5.1 | 0.11 | 0 | 89.2
2025-10-16 | 3127 | 24.4 | 20.4 | 1.31 | 7.13 | 30.4 | 34.2 | 59.6 | 4.7 | 0.09 | 0 | 84.4
2025-10-17 | 3128 | 27.1 | 19.5 | 3.44 | 7.18 | 25.2 | 27.1 | 52.4 | 4 | 0.18 | 0 | 73
2025-10-18 | 3129 | 24.7 | 19.9 | 0.95 | 7.22 | 27.9 | 31.4 | 53.2 | 3.6 | 0.08 | 0 | 79.5
2025-10-19 | 3130 | 20.2 | 20 | 0.75 | 7.1 | 27.2 | 29.9 | 52.4 | 3.5 | 0.08 | 0 | 76.2
2025-10-20 | 3131 | 26.8 | 19.4 | 1.64 | 6.96 | 29.7 | 33.2 | 60 | 4.4 | 0.13 | 0 | 82.6
2025-10-21 | 3132 | 15.7 | 18 | 1.29 | 7.07 | 31.1 | 32.4 | 58.8 | 5.1 | 0.14 | 0 | 87.4
2025-10-22 | 3133 | 15 | 16.9 | 1.23 | 7.25 | 34 | 38.4 | 57.2 | 5.3 | 0.11 | 0 | 93.2
2025-10-23 | 3134 | 18 | 16.2 | 1.07 | 7.28 | 34.3 | 39.4 | 62.8 | 4.4 | 0.1 | 0 | 94.5
2025-10-24 | 3135 | 20.3 | 16.4 | 0.95 | 7.08 | 33.7 | 37.2 | 60.8 | 4.7 | 0.1 | 0 | 93.8
2025-10-25 | 3136 | 16.6 | 16.9 | 0.56 | 7.19 | 32 | 35.6 | 55.6 | 4.9 | 0.07 | 0 | 90.7
2025-10-26 | 3137 | 18 | 17 | 0.56 | 7.25 | 31 | 34.2 | 56.8 | 4.7 | 0.06 | 0 | 86.6
2025-10-27 | 3138 | 16.8 | 17.1 | 5.1 | 7.08 | 23.5 | 26.3 | 58.8 | 3.2 | 0.22 | 0 | 69.7
2025-10-28 | 3139 | 13.6 | 16.2 | 2.2 | 7.11 | 25.3 | 27.7 | 52.8 | 3.5 | 0.13 | 0 | 73.5
2025-10-29 | 3140 | 17.1 | 15.1 | 1.67 | 7.34 | 26.5 | 28.9 | 52 | 3.5 | 0.1 | 0 | 78
2025-10-30 | 3141 | 15.2 | 14.6 | 1.26 | 7.31 | 29 | 31.2 | 59.6 | 4 | 0.11 | 0 | 83.4
2025-10-31 | 3142 | 14.5 | 15.1 | 1.1 | 7.32 | 30.2 | 34.2 | 58.8 | 4 | 0.09 | 0 | 87.9
最大値 |  | 27.1 | 21.1 | 5.1 | 7.34 | 34.3 | 39.4 | 62.8 | 5.3 | 0.22 | 0.01 | 94.5
最小値 |  | 13.6 | 14.6 | 0.54 | 6.96 | 23.5 | 26.3 | 51.6 | 3.2 | 0.06 | 0 | 69
平均値 |  | 21.171 | 18.7548 | 1.5219 | 7.1426 | 29.0581 | 32.0548 | 56.0129 | 4.2 | 0.11 | 0.00032258 | 82.0323
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2025-10-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2025-10-01 | 3112 | 24.8 | 20.7 | 1.23 | 7.07 | 29.7 | 34 | 57.2 | 4.1 | 0.08 | 0 | 82.7
2025-10-02 | 3113 | 22.2 | 20.1 | 1.25 | 7.16 | 30.1 | 33.4 | 56.8 | 5 | 0.09 | 0 | 83.6
2025-10-03 | 3114 | 20 | 19.8 | 0.97 | 7.06 | 30.6 | 34.2 | 58 | 5.2 | 0.08 | 0 | 86
2025-10-04 | 3115 | 20.1 | 19.5 | 0.53 | 7.24 | 30.2 | 32.2 | 53.6 | 4.9 | 0.05 | 0 | 83
2025-10-05 | 3116 | 21.9 | 19.5 | 0.51 | 7.2 | 27.4 | 29.5 | 52.8 | 4.4 | 0.07 | 0 | 77.8
2025-10-06 | 3117 | 26.5 | 19.6 | 2.61 | 6.96 | 24 | 27.9 | 53.2 | 4.4 | 0.13 | 0 | 74.1
2025-10-07 | 3118 | 23.8 | 19.4 | 1.85 | 6.96 | 23.9 | 25.7 | 54.4 | 3.9 | 0.09 | 0 | 68.9
2025-10-08 | 3119 | 24.3 | 19.6 | 1.38 | 7.07 | 25.8 | 30.4 | 53.6 | 3.8 | 0.09 | 0 | 73.2
2025-10-09 | 3120 | 26.8 | 19.7 | 1.18 | 7.21 | 26.2 | 29.1 | 50.8 | 3.7 | 0.08 | 0 | 73
2025-10-10 | 3121 | 23.9 | 19.3 | 0.98 | 7.04 | 27.9 | 31 | 47.6 | 4 | 0.07 | 0 | 77.8
2025-10-11 | 3122 | 20.4 | 19.5 | 0.43 | 7.24 | 29 | 32.2 | 52 | 4.9 | 0.05 | 0 | 82.2
2025-10-12 | 3123 | 26.1 | 20 | 0.35 | 7.28 | 31.3 | 33.4 | 53.2 | 5 | 0.06 | 0 | 87.9
2025-10-13 | 3124 | 26.5 | 20.8 | 0.38 | 7.33 | 31.9 | 34.2 | 54 | 4.7 | 0.05 | 0 | 90
2025-10-14 | 3125 | 22.4 | 20.8 | 0.65 | 7.15 | 32.8 | 35.8 | 54.4 | 4.1 | 0.08 | 0 | 90.2
2025-10-15 | 3126 | 22.6 | 19.4 | 1.19 | 7.12 | 32 | 36.6 | 59.2 | 4.5 | 0.09 | 0 | 89.4
2025-10-16 | 3127 | 24.4 | 19.8 | 0.99 | 7.2 | 31.5 | 33.4 | 60 | 4.3 | 0.08 | 0 | 87.9
2025-10-17 | 3128 | 27.1 | 19.2 | 1.69 | 7.06 | 26.3 | 31.6 | 51.6 | 5.5 | 0.08 | 0 | 78
2025-10-18 | 3129 | 24.7 | 19.5 | 1.02 | 7.18 | 26.5 | 29.3 | 55.6 | 5.1 | 0.08 | 0 | 79.6
2025-10-19 | 3130 | 20.2 | 19.5 | 0.63 | 7.27 | 27.2 | 28.5 | 52.8 | 4 | 0.07 | 0 | 76.7
2025-10-20 | 3131 | 26.8 | 19 | 0.89 | 7.11 | 29.2 | 32 | 59.2 | 4.1 | 0.1 | 0 | 82.3
2025-10-21 | 3132 | 15.7 | 17.7 | 1 | 7.28 | 31.3 | 33.8 | 59.6 | 5 | 0.12 | 0 | 86.8
2025-10-22 | 3133 | 15 | 16.4 | 0.9 | 7.24 | 33.8 | 37 | 56.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 92.6
2025-10-23 | 3134 | 18 | 15.8 | 0.84 | 7.25 | 34.5 | 38.2 | 59.2 | 5.2 | 0.08 | 0 | 95.7
2025-10-24 | 3135 | 20.3 | 16.1 | 0.7 | 7.18 | 33.6 | 37.2 | 60 | 5.1 | 0.08 | 0 | 94
2025-10-25 | 3136 | 16.6 | 16 | 0.39 | 7.3 | 33.1 | 36 | 58 | 4.5 | 0.06 | 0 | 91.7
2025-10-26 | 3137 | 18 | 16.6 | 0.41 | 7.32 | 32 | 36.2 | 58.8 | 5 | 0.06 | 0 | 90.8
2025-10-27 | 3138 | 16.8 | 16.8 | 2.33 | 7.11 | 23 | 30.2 | 58.4 | 5.5 | 0.11 | 0 | 77.2
2025-10-28 | 3139 | 13.6 | 16 | 2.01 | 7.13 | 24.6 | 29.7 | 54 | 5.1 | 0.11 | 0 | 75.5
2025-10-29 | 3140 | 17.1 | 14.6 | 1.23 | 7.41 | 25.8 | 30.4 | 53.2 | 4 | 0.08 | 0 | 78
2025-10-30 | 3141 | 15.2 | 14.4 | 0.88 | 7.44 | 28.6 | 32.8 | 58.8 | 5 | 0.08 | 0 | 82.7
2025-10-31 | 3142 | 14.5 | 14.7 | 0.87 | 7.43 | 30.1 | 33.6 | 56.8 | 4.9 | 0.08 | 0 | 86.3
最大値 |  | 27.1 | 20.8 | 2.61 | 7.44 | 34.5 | 38.2 | 60 | 5.5 | 0.13 | 0 | 95.7
最小値 |  | 13.6 | 14.4 | 0.35 | 6.96 | 23 | 25.7 | 47.6 | 3.7 | 0.05 | 0 | 68.9
平均値 |  | 21.171 | 18.3806 | 1.041 | 7.1935 | 29.1581 | 32.5645 | 55.6 | 4.6355 | 0.081613 | 0 | 83.0839
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所