## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2025-11-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2025-11-01 | 3143 | 15.1 | 15 | 0.5 | 7.43 | 29.6 | 33 | 56 | 4.9 | 0.06 | 0 | 87.2
2025-11-02 | 3144 | 15 | 15.5 | 1.33 | 7.43 | 27.9 | 31.4 | 56.8 | 4 | 0.1 | 0 | 83.7
2025-11-03 | 3145 | 12.3 | 14.9 | 1.07 | 7.41 | 26.7 | 30.2 | 57.2 | 5.1 | 0.11 | 0 | 83.1
2025-11-04 | 3146 | 12.2 | 13.3 | 4.15 | 7.41 | 23 | 26.1 | 55.6 | 3.9 | 0.18 | 0 | 72.1
2025-11-05 | 3147 | 15.3 | 13.7 | 1.66 | 7.31 | 26.8 | 31.4 | 55.2 | 4.5 | 0.1 | 0 | 81
2025-11-06 | 3148 | 15.7 | 13.8 | 1.58 | 7.32 | 28.6 | 32.2 | 59.6 | 4.5 | 0.11 | 0 | 82
2025-11-07 | 3149 | 22.6 | 14.4 | 1.39 | 7.33 | 29.8 | 32.2 | 54.8 | 4.4 | 0.09 | 0 | 82.9
2025-11-08 | 3150 | 16.2 | 13.5 | 0.55 | 7.38 | 30.6 | 35.4 | 52 | 4.5 | 0.07 | 0 | 87.5
2025-11-09 | 3151 | 14.3 | 13.9 | 0.46 | 7.44 | 32.5 | 35 | 53.6 | 3.9 | 0.07 | 0 | 90.4
2025-11-10 | 3152 | 13.6 | 14.1 | 2.24 | 7.4 | 28.5 | 32 | 51.2 | 3.4 | 0.16 | 0 | 81.1
2025-11-11 | 3153 | 14.9 | 13.6 | 1.61 | 7.39 | 29.4 | 33.6 | 57.2 | 4.6 | 0.12 | 0 | 87.2
2025-11-12 | 3154 | 12.6 | 12.9 | 1.03 | 7.38 | 31 | 36.6 | 54.4 | 4.8 | 0.09 | 0 | 89.7
2025-11-13 | 3155 | 13.3 | 12.7 | 1.02 | 7.39 | 31.2 | 34.2 | 57.6 | 4.7 | 0.08 | 0 | 89.3
2025-11-14 | 3156 | 18.1 | 12.8 | 0.97 | 7.36 | 32.6 | 36.6 | 57.2 | 4.5 | 0.08 | 0 | 91.7
2025-11-15 | 3157 | 16.3 | 13 | 0.47 | 7.37 | 32.1 | 37 | 55.2 | 4.6 | 0.07 | 0 | 92.8
2025-11-16 | 3158 | 14.7 | 12.5 | 0.54 | 7.42 | 32.5 | 35 | 56.8 | 3.7 | 0.08 | 0 | 91.8
2025-11-17 | 3159 | 17.7 | 12.5 | 0.93 | 7.41 | 32 | 36 | 62.8 | 3.8 | 0.11 | 0 | 89.8
2025-11-18 | 3160 | 12.1 | 12.8 | 0.9 | 7.38 | 31.3 | 36.4 | 59.2 | 5.1 | 0.08 | 0 | 91.7
2025-11-19 | 3161 | 7.1 | 11.9 | 1.19 | 7.37 | 32.5 | 36 | 62 | 5.2 | 0.09 | 0 | 93.8
2025-11-20 | 3162 | 11.2 | 11.2 | 0.93 | 7.39 | 32 | 36.4 | 58.4 | 4.3 | 0.09 | 0 | 91.9
2025-11-21 | 3163 | 12.7 | 11.6 | 0.9 | 7.43 | 33.3 | 37.8 | 61.6 | 4.5 | 0.08 | 0 | 97
2025-11-22 | 3164 | 12.1 | 12 | 0.68 | 7.44 | 31.5 | 34.6 | 60.4 | 4.1 | 0.06 | 0 | 99.4
2025-11-23 | 3165 | 12.5 | 11.7 | 0.58 | 7.44 | 30.9 | 33.4 | 64.8 | 3.9 | 0.07 | 0 | 89.8
2025-11-24 | 3166 | 11.4 | 11.3 | 0.59 | 7.46 | 32.5 | 34.8 | 61.2 | 3.9 | 0.07 | 0 | 91.8
2025-11-25 | 3167 | 11.2 | 11.6 | 0.79 | 7.43 | 33.3 | 35.8 | 64.4 | 3.6 | 0.08 | 0 | 94.2
2025-11-26 | 3168 | 9.8 | 11.4 | 4.24 | 7.36 | 27.2 | 32.4 | 56 | 3.9 | 0.16 | 0 | 83.6
2025-11-27 | 3169 | 9.6 | 11.3 | 3.89 | 7.33 | 26.7 | 30.2 | 68.4 | 4.3 | 0.19 | 0 | 84.5
2025-11-28 | 3170 | 13.2 | 11.9 | 1.78 | 7.36 | 29.8 | 33.4 | 60.8 | 4.4 | 0.1 | 0 | 89.6
2025-11-29 | 3171 | 13.8 | 10.9 | 1.84 | 7.43 | 27.5 | 29.7 | 54.4 | 5.5 | 0.12 | 0 | 82.7
2025-11-30 | 3172 | 13.3 | 11.3 | 0.93 | 7.44 | 29.2 | 32 | 50.4 | 5.4 | 0.1 | 0 | 85.4
最大値 |  | 22.6 | 15.5 | 4.24 | 7.46 | 33.3 | 37.8 | 68.4 | 5.5 | 0.19 | 0 | 99.4
最小値 |  | 7.1 | 10.9 | 0.46 | 7.31 | 23 | 26.1 | 50.4 | 3.4 | 0.06 | 0 | 72.1
平均値 |  | 13.6633 | 12.7667 | 1.358 | 7.3947 | 30.0833 | 33.6933 | 57.84 | 4.3967 | 0.099 | 0 | 87.9567
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2025-11-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2025-11-01 | 3143 | 15.1 | 14.5 | 0.39 | 7.49 | 29.8 | 32.2 | 57.6 | 4.5 | 0.05 | 0 | 88.2
2025-11-02 | 3144 | 15 | 15 | 0.89 | 7.5 | 27.9 | 32.6 | 58.8 | 4.1 | 0.09 | 0 | 84.4
2025-11-03 | 3145 | 12.3 | 14.5 | 0.99 | 7.47 | 27.3 | 32 | 60 | 4.7 | 0.08 | 0 | 84.6
2025-11-04 | 3146 | 12.2 | 13.2 | 0.97 | 7.24 | 20.6 | 26.7 | 54.8 | 5.2 | 0.04 | 0 | 74.6
2025-11-05 | 3147 | 15.3 | 13.1 | 1.52 | 7.35 | 26 | 30.8 | 58 | 4.4 | 0.07 | 0 | 79.8
2025-11-06 | 3148 | 15.7 | 13.4 | 1.23 | 7.35 | 28.1 | 31.4 | 58.8 | 4.7 | 0.08 | 0 | 82
2025-11-07 | 3149 | 22.6 | 14.1 | 0.99 | 7.43 | 28.8 | 33.2 | 54.8 | 4.6 | 0.07 | 0 | 83.8
2025-11-08 | 3150 | 16.2 | 13.5 | 0.41 | 7.47 | 30.1 | 34.2 | 55.2 | 4.6 | 0.05 | 0 | 86.5
2025-11-09 | 3151 | 14.3 | 13.6 | 0.4 | 7.52 | 31.7 | 34.8 | 55.6 | 4.9 | 0.07 | 0 | 89.7
2025-11-10 | 3152 | 13.6 | 13.9 | 0.95 | 7.46 | 29.4 | 32 | 52.4 | 3.9 | 0.09 | 0 | 84.9
2025-11-11 | 3153 | 14.9 | 13.4 | 1.26 | 7.37 | 28.5 | 34.6 | 60.8 | 4.8 | 0.08 | 0 | 87.3
2025-11-12 | 3154 | 12.6 | 12.8 | 1.08 | 7.47 | 30.8 | 35.2 | 58.8 | 4.5 | 0.09 | 0 | 89.7
2025-11-13 | 3155 | 13.3 | 12.3 | 0.89 | 7.45 | 30.9 | 35.2 | 57.2 | 4.8 | 0.08 | 0 | 88.9
2025-11-14 | 3156 | 18.1 | 12.6 | 0.73 | 7.47 | 31.9 | 36.4 | 58 | 4.6 | 0.07 | 0 | 90.8
2025-11-15 | 3157 | 16.3 | 12.9 | 0.51 | 7.52 | 32.5 | 36 | 59.6 | 4.3 | 0.06 | 0 | 93
2025-11-16 | 3158 | 14.7 | 12.5 | 0.38 | 7.58 | 32.5 | 36.6 | 60.8 | 4.4 | 0.08 | 0 | 94.6
2025-11-17 | 3159 | 17.7 | 12.5 | 0.58 | 7.54 | 32.3 | 35.2 | 63.2 | 3.9 | 0.09 | 0 | 90.6
2025-11-18 | 3160 | 12.1 | 12.6 | 0.74 | 7.49 | 31.6 | 35.8 | 56.8 | 4 | 0.08 | 0 | 91.6
2025-11-19 | 3161 | 7.1 | 11.8 | 1 | 7.48 | 31.4 | 35.6 | 55.6 | 5.2 | 0.07 | 0 | 92.7
2025-11-20 | 3162 | 11.2 | 11.1 | 0.81 | 7.51 | 32 | 37.2 | 54.8 | 4.6 | 0.07 | 0 | 93.2
2025-11-21 | 3163 | 12.7 | 11.4 | 0.68 | 7.53 | 33.2 | 37.2 | 58.8 | 4.6 | 0.07 | 0 | 96.2
2025-11-22 | 3164 | 12.1 | 12.8 | 0.54 | 7.52 | 31.7 | 35.2 | 63.2 | 4.3 | 0.04 | 0 | 94.6
2025-11-23 | 3165 | 12.5 | 11.8 | 0.59 | 7.55 | 30.4 | 35.2 | 63.6 | 3.8 | 0.08 | 0 | 90.6
2025-11-24 | 3166 | 11.4 | 11.3 | 0.44 | 7.59 | 32.3 | 35.4 | 62.8 | 4.3 | 0.08 | 0 | 92.3
2025-11-25 | 3167 | 11.2 | 11.4 | 0.61 | 7.49 | 33 | 36.8 | 62.4 | 3.8 | 0.06 | 0 | 94.7
2025-11-26 | 3168 | 9.8 | 11 | 1.73 | 7.33 | 27.9 | 34 | 56 | 5.1 | 0.07 | 0 | 88.8
2025-11-27 | 3169 | 9.6 | 11.1 | 1.74 | 7.14 | 24.3 | 32.2 | 64 | 5.2 | 0.07 | 0 | 87.5
2025-11-28 | 3170 | 13.2 | 11.6 | 1.42 | 7.36 | 28.7 | 33 | 54.4 | 4.6 | 0.08 | 0 | 88.6
2025-11-29 | 3171 | 13.8 | 11 | 0.64 | 7.33 | 26.1 | 31.6 | 56.8 | 6.2 | 0.03 | 0 | 88.5
2025-11-30 | 3172 | 13.3 | 11.4 | 0.85 | 7.49 | 28.4 | 31.8 | 56.4 | 5.5 | 0.1 | 0 | 85.9
最大値 |  | 22.6 | 15 | 1.74 | 7.59 | 33.2 | 37.2 | 64 | 6.2 | 0.1 | 0 | 96.2
最小値 |  | 7.1 | 11 | 0.38 | 7.14 | 20.6 | 26.7 | 52.4 | 3.8 | 0.03 | 0 | 74.6
平均値 |  | 13.6633 | 12.6033 | 0.86533 | 7.4497 | 29.67 | 34.0033 | 58.3333 | 4.6033 | 0.071333 | 0 | 88.62
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所