## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2025-12-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2025-12-01 | 3173 | 18.4 | 11.1 | 0.91 | 7.37 | 31.2 | 32.4 | 58.8 | 5.1 | 0.11 | 0 | 88.3
2025-12-02 | 3174 | 15.1 | 11.7 | 1.51 | 7.34 | 31.4 | 33.8 | 60 | 5.3 | 0.14 | 0 | 90.7
2025-12-03 | 3175 | 10.1 | 12.2 | 1.49 | 7.32 | 31.7 | 34.6 | 57.2 | 5.5 | 0.12 | 0 | 96.9
2025-12-04 | 3176 | 3.9 | 9.5 | 1.79 | 7.41 | 29.4 | 34 | 64 | 6.3 | 0.12 | 0 | 91.7
2025-12-05 | 3177 | 3.5 | 8.4 | 3.37 | 7.32 | 27.9 | 31.6 | 57.2 | 6 | 0.16 | 0 | 86.4
2025-12-06 | 3178 | 7.4 | 8.1 | 1.43 | 7.39 | 24.8 | 29.3 | 48 | 5 | 0.08 | 0 | 77.3
2025-12-07 | 3179 | 11.4 | 9.1 | 0.83 | 7.44 | 28.5 | 32.8 | 54.8 | 4.7 | 0.06 | 0 | 87.7
2025-12-08 | 3180 | 11.6 | 9.6 | 1.16 | 7.35 | 28.8 | 32.6 | 56.8 | 4.5 | 0.06 | 0 | 85.9
2025-12-09 | 3181 | 8.5 | 9.4 | 1.96 | 7.33 | 25.8 | 33.2 | 59.2 | 6.1 | 0.1 | 0 | 85
2025-12-10 | 3182 | 8.2 | 9.1 | 2.01 | 7.39 | 24.9 | 29.5 | 52.8 | 4.8 | 0.1 | 0 | 77.3
2025-12-11 | 3183 | 10.8 | 9.4 | 1.28 | 7.32 | 28.2 | 33.4 | 61.6 | 5.4 | 0.08 | 0 | 85.9
2025-12-12 | 3184 | 7.3 | 9.6 | 3.33 | 7.39 | 26.4 | 31.2 | 60.4 | 5.1 | 0.16 | 0 | 83.5
2025-12-13 | 3185 | 9.3 | 8.1 | 1.03 | 7.35 | 25.8 | 28.9 | 46.4 | 4.6 | 0.08 | 0 | 81.8
2025-12-14 | 3186 | 11.1 | 8.6 | 0.53 | 7.41 | 27.2 | 30.6 | 49.2 | 3.8 | 0.05 | 0 | 80.8
2025-12-15 | 3187 | 8.5 | 8.7 | 6.99 | 7.4 | 21 | 27.7 | 51.6 | 5.3 | 0.28 | 0 | 73
2025-12-16 | 3188 | 8 | 8.6 | 1.98 | 7.35 | 24.2 | 30.8 | 54 | 5.1 | 0.1 | 0 | 79.7
2025-12-17 | 3189 | 11.5 | 9.1 | 1.81 | 7.35 | 26.5 | 33 | 54.8 | 4.9 | 0.1 | 0 | 83.2
2025-12-18 | 3190 | 11.5 | 9.2 | 3.49 | 7.35 | 24.1 | 29.9 | 52.4 | 5 | 0.17 | 0 | 77.9
2025-12-19 | 3191 | 8.9 | 8.4 | 1.46 | 7.37 | 27.2 | 32.6 | 55.6 | 5.2 | 0.09 | 0 | 85.2
2025-12-20 | 3192 | 18.9 | 9.2 | 0.54 | 7.38 | 28.2 | 32.2 | 56 | 5.1 | 0.06 | 0 | 83.9
2025-12-21 | 3193 | 16.7 | 11 | 0.61 | 7.42 | 28.7 | 33.8 | 54.8 | 4.3 | 0.07 | 0 | 83.8
2025-12-22 | 3194 | 8.2 | 10.2 | 1.81 | 7.35 | 25.8 | 30.8 | 55.2 | 4.6 | 0.12 | 0 | 77.4
2025-12-23 | 3195 | 7.9 | 8.6 | 1.09 | 7.39 | 26.7 | 31.4 | 57.2 | 4.4 | 0.07 | 0 | 80.4
2025-12-24 | 3196 | 11.8 | 9.3 | 1.11 | 7.35 | 27.2 | 31.6 | 57.2 | 4.5 | 0.07 | 0 | 82.1
2025-12-25 | 3197 | 10 | 10.2 | 1.74 | 7.34 | 25.7 | 30.2 | 63.2 | 4.6 | 0.1 | 0 | 77.8
2025-12-26 | 3198 | 2.2 | 9.4 | 2.42 | 7.29 | 23.1 | 27.5 | 57.6 | 5.2 | 0.12 | 0 | 75.9
2025-12-27 | 3199 | 1.8 | 7 | 0.67 | 7.33 | 23.5 | 27.1 | 56.8 | 5.2 | 0.06 | 0 | 75.7
2025-12-28 | 3200 | 3.8 | 7.5 | 0.6 | 7.39 | 24.2 | 30.6 | 57.2 | 5.2 | 0.07 | 0 | 78.6
2025-12-29 | 3201 | 8.4 | 7.6 | 0.54 | 7.42 | 24.7 | 31.2 | 52.4 | 5.4 | 0.07 | 0 | 78.5
2025-12-30 | 3202 | 7.2 | 8.4 | 0.49 | 7.45 | 26.6 | 31.6 | 52.4 | 5.7 | 0.08 | 0 | 82.5
2025-12-31 | 3203 | 4.6 | 8.5 | 0.53 | 7.34 | 24.9 | 31.4 | 56 | 5.4 | 0.08 | 0 | 82.1
最大値 |  | 18.9 | 12.2 | 6.99 | 7.45 | 31.7 | 34.6 | 64 | 6.3 | 0.28 | 0 | 96.9
最小値 |  | 1.8 | 7 | 0.49 | 7.29 | 21 | 27.1 | 46.4 | 3.8 | 0.05 | 0 | 73
平均値 |  | 9.2419 | 9.1871 | 1.6294 | 7.3677 | 26.5903 | 31.3323 | 55.8323 | 5.0742 | 0.10097 | 0 | 82.4806
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2025-12-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2025-12-01 | 3173 | 18.4 | 11 | 0.59 | 7.48 | 29.6 | 32.2 | 54.8 | 6.1 | 0.1 | 0 | 90.6
2025-12-02 | 3174 | 15.1 | 11.8 | 1.35 | 7.32 | 31.5 | 34.4 | 60 | 6.2 | 0.12 | 0 | 91.8
2025-12-03 | 3175 | 10.1 | 12 | 1.2 | 7.39 | 31.9 | 34.2 | 60 | 5.2 | 0.1 | 0 | 96.5
2025-12-04 | 3176 | 3.9 | 9.3 | 1.7 | 7.42 | 29.9 | 34.2 | 69.6 | 6.8 | 0.11 | 0 | 94
2025-12-05 | 3177 | 3.5 | 8.2 | 1.99 | 7.22 | 25.7 | 32.8 | 62.4 | 7 | 0.07 | 0 | 91.2
2025-12-06 | 3178 | 7.4 | 7.9 | 0.61 | 7.22 | 22.2 | 27.7 | 54 | 7.1 | 0.02 | 0 | 82.5
2025-12-07 | 3179 | 11.4 | 9 | 0.65 | 7.42 | 27.6 | 32.4 | 60 | 6.3 | 0.04 | 0 | 87.1
2025-12-08 | 3180 | 11.6 | 9.5 | 0.66 | 7.49 | 29 | 32.2 | 53.6 | 5.5 | 0.06 | 0 | 86.9
2025-12-09 | 3181 | 8.5 | 9.3 | 0.85 | 7.26 | 24.8 | 32.2 | 52.4 | 6.2 | 0.03 | 0 | 87.3
2025-12-10 | 3182 | 8.2 | 9 | 1 | 7.31 | 25.1 | 29.9 | 50.8 | 4.9 | 0.04 | 0 | 81.1
2025-12-11 | 3183 | 10.8 | 9.4 | 1.13 | 7.44 | 27.8 | 32.2 | 53.2 | 4.5 | 0.06 | 0 | 85
2025-12-12 | 3184 | 7.3 | 9.6 | 0.99 | 7.34 | 26.5 | 34.8 | 55.2 | 4.6 | 0.03 | 0 | 87
2025-12-13 | 3185 | 9.3 | 8 | 0.83 | 7.31 | 24.2 | 31 | 54 | 6.3 | 0.04 | 0 | 81.7
2025-12-14 | 3186 | 11.1 | 8.5 | 0.56 | 7.47 | 26.8 | 32 | 50 | 4.8 | 0.06 | 0 | 81.8
2025-12-15 | 3187 | 8.5 | 8.7 | 1.15 | 7.23 | 20.5 | 27.9 | 51.2 | 7.3 | 0.04 | 0 | 78.2
2025-12-16 | 3188 | 8 | 8.6 | 0.83 | 7.24 | 22.8 | 31.4 | 45.6 | 6.7 | 0.03 | 0 | 81.3
2025-12-17 | 3189 | 11.5 | 8.8 | 1.32 | 7.31 | 24.9 | 31.2 | 50 | 4.8 | 0.05 | 0 | 82.2
2025-12-18 | 3190 | 11.5 | 9.1 | 1.11 | 7.22 | 23.1 | 31.4 | 51.6 | 5.7 | 0.04 | 0 | 82.12
2025-12-19 | 3191 | 8.9 | 8.4 | 1.24 | 7.34 | 25.7 | 31.2 | 54.4 | 5.3 | 0.07 | 0 | 83.3
2025-12-20 | 3192 | 18.9 | 9 | 0.56 | 7.45 | 28.4 | 30.8 | 58 | 4.7 | 0.05 | 0 | 84.3
2025-12-21 | 3193 | 16.7 | 10.7 | 0.54 | 7.52 | 28.3 | 32.4 | 55.6 | 5.5 | 0.07 | 0 | 85
2025-12-22 | 3194 | 8.2 | 10.1 | 1.1 | 7.43 | 26.5 | 30.4 | 47.6 | 5.4 | 0.08 | 0 | 81.7
2025-12-23 | 3195 | 7.9 | 8.7 | 1.16 | 7.46 | 26.2 | 32.2 | 52.8 | 5.4 | 0.08 | 0 | 80.2
2025-12-24 | 3196 | 11.8 | 8.9 | 1.06 | 7.46 | 27.7 | 32.4 | 56 | 5.5 | 0.07 | 0 | 83.2
2025-12-25 | 3197 | 10 | 10 | 1.22 | 7.33 | 24.6 | 29.9 | 57.2 | 5.9 | 0.06 | 0 | 79.7
2025-12-26 | 3198 | 2.2 | 9.4 | 1.11 | 7.28 | 22.3 | 28.7 | 56 | 6.8 | 0.05 | 0 | 77.5
2025-12-27 | 3199 | 1.8 | 6.7 | 0.73 | 7.35 | 22.1 | 27.1 | 58 | 6.3 | 0.04 | 0 | 76.7
2025-12-28 | 3200 | 3.8 | 7.1 | 0.48 | 7.45 | 24.4 | 29.5 | 59.6 | 5.9 | 0.05 | 0 | 79.5
2025-12-29 | 3201 | 8.4 | 7.4 | 0.37 | 7.43 | 24 | 29.7 | 48.4 | 6.3 | 0.04 | 0 | 81.2
2025-12-30 | 3202 | 7.2 | 7.8 | 0.31 | 7.42 | 25.4 | 31.4 | 50.4 | 5.9 | 0.04 | 0 | 82.5
2025-12-31 | 3203 | 4.6 | 8 | 0.28 | 7.35 | 25.2 | 30.8 | 61.2 | 6.7 | 0.03 | 0 | 84.6
最大値 |  | 18.9 | 12 | 1.99 | 7.52 | 31.9 | 34.8 | 69.6 | 7.3 | 0.12 | 0 | 96.5
最小値 |  | 1.8 | 6.7 | 0.28 | 7.22 | 20.5 | 27.1 | 45.6 | 4.5 | 0.02 | 0 | 76.7
平均値 |  | 9.2419 | 9.029 | 0.92516 | 7.3665 | 25.9581 | 31.3097 | 54.9548 | 5.8581 | 0.057097 | 0 | 84.12
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所