## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2026-01-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2026-01-01 | 3204 | 3.3 | 8 | 0.53 | 7.35 | 24.9 | 31 | 56.8 | 5.7 | 0.08 | 0 | 81.9
2026-01-02 | 3205 | 1.6 | 7.4 | 0.56 | 7.37 | 26.4 | 32.2 | 57.2 | 6.5 | 0.09 | 0 | 86.8
2026-01-03 | 3206 | 2.1 | 6.9 | 0.45 | 7.35 | 27.3 | 34.8 | 54 | 6.9 | 0.08 | 0 | 91
2026-01-04 | 3207 | 4 | 6.5 | 0.42 | 7.4 | 27.2 | 33 | 54.8 | 6.5 | 0.09 | 0 | 87.9
2026-01-05 | 3208 | 4.4 | 6.5 | 0.63 | 7.33 | 27.4 | 34.6 | 54.4 | 6.6 | 0.09 | 0 | 90.1
2026-01-06 | 3209 | 2.5 | 6.5 | 1.58 | 7.32 | 23.9 | 27.7 | 48.8 | 5.9 | 0.09 | 0 | 77.8
2026-01-07 | 3210 | 2.6 | 7.1 | 2.53 | 7.24 | 24 | 35 | 61.2 | 11.3 | 0.16 | 0 | 102.6
2026-01-08 | 3211 | 4.5 | 7.5 | 4.99 | 7.26 | 24.8 | 31.4 | 72 | 11.9 | 0.24 | 0.01 | 111.8
2026-01-09 | 3212 | 3.2 | 6.5 | 2.62 | 7.28 | 23.4 | 30.4 | 60.8 | 9 | 0.15 | 0 | 93.9
2026-01-10 | 3213 | 6.6 | 6.9 | 0.87 | 7.39 | 24.5 | 28.1 | 49.6 | 6.1 | 0.05 | 0 | 82.1
2026-01-11 | 3214 | 4.2 | 7.8 | 0.87 | 7.26 | 24.1 | 28.9 | 50.4 | 5.6 | 0.12 | 0 | 79.7
2026-01-12 | 3215 | 0.9 | 5.3 | 1.19 | 7.38 | 24.7 | 31.4 | 52 | 7 | 0.08 | 0 | 86.1
2026-01-13 | 3216 | 5 | 5.6 | 0.87 | 7.36 | 24 | 27.9 | 48.4 | 5.4 | 0.06 | 0 | 78.1
2026-01-14 | 3217 | 3 | 6.1 | 1.17 | 7.34 | 23.2 | 29.3 | 49.6 | 7 | 0.06 | 0 | 85.5
2026-01-15 | 3218 | 5.8 | 6.4 | 1.05 | 7.47 | 23.1 | 27.5 | 50 | 7.2 | 0.07 | 0 | 91.3
2026-01-16 | 3219 | 11.9 | 6.8 | 2.26 | 7.39 | 24 | 29.1 | 52.8 | 5.9 | 0.1 | 0 | 82.8
2026-01-17 | 3220 | 8.2 | 7.5 | 1.3 | 7.33 | 22.6 | 27.3 | 56.4 | 6.8 | 0.08 | 0 | 80
2026-01-18 | 3221 | 10.4 | 7.6 | 1.73 | 7.48 | 24.2 | 29.5 | 54.8 | 6.1 | 0.09 | 0 | 82.6
2026-01-19 | 3222 | 6.2 | 7.8 | 1.45 | 7.53 | 25.1 | 30.8 | 52.4 | 6 | 0.08 | 0 | 84.8
2026-01-20 | 3223 | 3.8 | 7.6 | 1.58 | 7.39 | 24.4 | 28.1 | 52 | 6 | 0.09 | 0 | 80.5
2026-01-21 | 3224 | 0.5 | 6.6 | 1.43 | 7.42 | 22.8 | 27.1 | 51.6 | 6.1 | 0.07 | 0 | 77.7
2026-01-22 | 3225 | 0.9 | 5.8 | 1.72 | 7.38 | 24.5 | 29.9 | 56.4 | 7 | 0.09 | 0 | 90.7
2026-01-23 | 3226 | 0.7 | 5.1 | 1.73 | 7.35 | 26.5 | 33 | 58.8 | 9.7 | 0.09 | 0 | 106.3
2026-01-24 | 3227 | 3.2 | 3.1 | 2.34 | 7.37 | 31.3 | 38.8 | 93.2 | 16.2 | 0.18 | 0 | 144.2
2026-01-25 | 3228 | 1.5 | 2.3 | 2.12 | 7.33 | 28.7 | 39 | 83.2 | 16.3 | 0.16 | 0 | 138.2
2026-01-26 | 3229 | 0.8 | 3.2 | 2.36 | 7.36 | 29.2 | 38.2 | 79.6 | 14.5 | 0.18 | 0 | 134.7
2026-01-27 | 3230 | 2.8 | 4.6 | 0.92 | 7.43 | 23.8 | 27.9 | 44.4 | 4.8 | 0.04 | 0 | 77.9
2026-01-28 | 3231 | 1.7 | 4.6 | 0.85 | 7.39 | 24.9 | 29.3 | 51.6 | 6.4 | 0.04 | 0 | 83
2026-01-29 | 3232 | 1.6 | 5.4 | 0.99 | 7.41 | 23.7 | 28.5 | 48.4 | 5 | 0.04 | 0 | 77.1
2026-01-30 | 3233 | 1.7 | 5 | 0.77 | 7.41 | 24.4 | 28.3 | 47.6 | 6.2 | 0.04 | 0 | 83.7
2026-01-31 | 3234 | 3.8 | 5 | 0.66 | 7.39 | 23.7 | 26.9 | 52 | 5.6 | 0.04 | 0 | 80.7
最大値 |  | 11.9 | 8 | 4.99 | 7.53 | 31.3 | 39 | 93.2 | 16.3 | 0.24 | 0.01 | 144.2
最小値 |  | 0.5 | 2.3 | 0.42 | 7.24 | 22.6 | 26.9 | 44.4 | 4.8 | 0.04 | 0 | 77.1
平均値 |  | 3.6581 | 6.0968 | 1.4368 | 7.3697 | 25.0548 | 30.8032 | 56.6194 | 7.6516 | 0.094194 | 0.00032258 | 91.3387
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2026-01-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2026-01-01 | 3204 | 3.3 | 8 | 0.41 | 7.33 | 24.5 | 30.4 | 56.4 | 6.1 | 0.05 | 0 | 82.9
2026-01-02 | 3205 | 1.6 | 7.3 | 0.3 | 7.33 | 24.2 | 31 | 59.6 | 6.4 | 0.04 | 0 | 85.3
2026-01-03 | 3206 | 2.1 | 6.6 | 0.25 | 7.37 | 26.2 | 34.4 | 56.4 | 6.9 | 0.04 | 0 | 88.1
2026-01-04 | 3207 | 4 | 6.4 | 0.21 | 7.38 | 26.4 | 33.8 | 56.8 | 6.7 | 0.03 | 0 | 90
2026-01-05 | 3208 | 4.4 | 6.4 | 0.37 | 7.39 | 26.9 | 33.6 | 54 | 6.8 | 0.06 | 0 | 89.9
2026-01-06 | 3209 | 2.5 | 6.4 | 1.46 | 7.35 | 23.4 | 31 | 48.8 | 6.7 | 0.08 | 0 | 80.7
2026-01-07 | 3210 | 2.6 | 7 | 1.07 | 7.11 | 21.1 | 31.6 | 63.2 | 13.9 | 0.05 | 0 | 108.7
2026-01-08 | 3211 | 4.5 | 7.4 | 1.2 | 7.14 | 23.4 | 35 | 70.8 | 14 | 0.06 | 0 | 118.6
2026-01-09 | 3212 | 3.2 | 6.3 | 1.18 | 7.13 | 20.8 | 28.7 | 57.2 | 10.7 | 0.06 | 0 | 95.3
2026-01-10 | 3213 | 6.6 | 6.7 | 0.53 | 7.47 | 23.9 | 29.5 | 50 | 5 | 0.04 | 0 | 78.6
2026-01-11 | 3214 | 4.2 | 7.5 | 0.62 | 7.31 | 24.7 | 34 | 62.8 | 11.7 | 0.04 | 0 | 108.4
2026-01-12 | 3215 | 0.9 | 5.3 | 0.98 | 7.41 | 23.6 | 30.8 | 48 | 8 | 0.06 | 0 | 88.3
2026-01-13 | 3216 | 5 | 5.9 | 0.94 | 7.43 | 24.4 | 29.7 | 46 | 5.6 | 0.07 | 0 | 80.6
2026-01-14 | 3217 | 3 | 6 | 1.34 | 7.35 | 23.2 | 29.7 | 50.4 | 7.9 | 0.06 | 0 | 84
2026-01-15 | 3218 | 5.8 | 6.2 | 1.08 | 7.4 | 22.8 | 28.7 | 44.8 | 7.7 | 0.05 | 0 | 86.3
2026-01-16 | 3219 | 11.9 | 6.8 | 1.38 | 7.27 | 24.1 | 32.8 | 53.6 | 10 | 0.07 | 0 | 98.5
2026-01-17 | 3220 | 8.2 | 7.7 | 0.8 | 7.15 | 20.1 | 30.2 | 66.8 | 11.8 | 0.04 | 0 | 101
2026-01-18 | 3221 | 10.4 | 7.3 | 1 | 7.37 | 22.9 | 30.2 | 56.8 | 6.9 | 0.04 | 0 | 84.9
2026-01-19 | 3222 | 6.2 | 7.6 | 1.04 | 7.57 | 25.6 | 32.4 | 52.8 | 6.2 | 0.07 | 0 | 84.8
2026-01-20 | 3223 | 3.8 | 7.4 | 1.3 | 7.28 | 24.7 | 34 | 54 | 10.2 | 0.07 | 0 | 103.5
2026-01-21 | 3224 | 0.5 | 6.4 | 1.26 | 7.22 | 21 | 30.2 | 53.6 | 8.9 | 0.05 | 0 | 89.9
2026-01-22 | 3225 | 0.9 | 5.6 | 1.47 | 7.31 | 23.5 | 31.8 | 58.4 | 10.6 | 0.06 | 0 | 103.7
2026-01-23 | 3226 | 0.7 | 4.7 | 1.77 | 7.32 | 25.9 | 34.4 | 54 | 11.2 | 0.07 | 0 | 111.5
2026-01-24 | 3227 | 3.2 | 3 | 1.07 | 7.27 | 28.3 | 39.4 | 92 | 16.3 | 0.06 | 0 | 142
2026-01-25 | 3228 | 1.5 | 2 | 1.03 | 7.22 | 27.4 | 38.8 | 88.4 | 19.4 | 0.05 | 0 | 150.1
2026-01-26 | 3229 | 0.8 | 2.7 | 1.11 | 7.23 | 27.2 | 39 | 80.4 | 17.2 | 0.08 | 0 | 140.9
2026-01-27 | 3230 | 2.8 | 4.4 | 0.92 | 7.48 | 24 | 29.1 | 45.2 | 6.1 | 0.03 | 0 | 79.2
2026-01-28 | 3231 | 1.7 | 4.6 | 0.97 | 7.45 | 23.6 | 28.7 | 52.8 | 6.8 | 0.05 | 0 | 83.4
2026-01-29 | 3232 | 1.6 | 5.5 | 0.97 | 7.49 | 23.8 | 28.9 | 46.8 | 6.1 | 0.05 | 0 | 79.8
2026-01-30 | 3233 | 1.7 | 5.2 | 0.81 | 7.49 | 23.9 | 29.9 | 45.6 | 6.2 | 0.04 | 0 | 84.7
2026-01-31 | 3234 | 3.8 | 5 | 0.6 | 7.45 | 24.4 | 29.3 | 52.8 | 6.1 | 0.04 | 0 | 85.2
最大値 |  | 11.9 | 8 | 1.77 | 7.57 | 28.3 | 39.4 | 92 | 19.4 | 0.08 | 0 | 150.1
最小値 |  | 0.5 | 2 | 0.21 | 7.11 | 20.1 | 28.7 | 44.8 | 5 | 0.03 | 0 | 78.6
平均値 |  | 3.6581 | 5.9774 | 0.94968 | 7.3377 | 24.1903 | 31.9677 | 57.3935 | 9.1645 | 0.053548 | 0 | 96.4129
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所