## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2026-04-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2026-04-01 | 3294 | 12.3 | 11.7 | 2.97 | 7.27 | 18.7 | 24.1 | 40.4 | 4.3 | 0.1 | 0 | 59
2026-04-02 | 3295 | 10.5 | 10.9 | 1.91 | 7.2 | 19.2 | 23.9 | 40.8 | 4.6 | 0.08 | 0 | 62.8
2026-04-03 | 3296 | 14.1 | 10.5 | 1.78 | 7.25 | 20.5 | 24.1 | 39.2 | 4.8 | 0.08 | 0 | 65.7
2026-04-04 | 3297 | 15.5 | 11.9 | 0.79 | 7.34 | 23.1 | 25.3 | 38.8 | 4.6 | 0.05 | 0 | 71.3
2026-04-05 | 3298 | 16 | 11.9 | 0.66 | 7.3 | 22.8 | 25.7 | 38.4 | 4.1 | 0.06 | 0 | 68.5
2026-04-06 | 3299 | 18.8 | 12.3 | 2.06 | 7.25 | 19.3 | 22.7 | 39.2 | 3.9 | 0.11 | 0 | 66.8
2026-04-07 | 3300 | 10.7 | 12.9 | 1.78 | 7.2 | 21.6 | 25.9 | 44 | 4.7 | 0.09 | 0 | 68.8
2026-04-08 | 3301 | 15.1 | 10.8 | 1.36 | 7.3 | 21.7 | 26.7 | 42.4 | 4.6 | 0.07 | 0 | 70.3
2026-04-09 | 3302 | 17.7 | 11.6 | 1.22 | 7.28 | 23.3 | 28.3 | 45.6 | 4.8 | 0.07 | 0 | 74.6
2026-04-10 | 3303 | 17.2 | 12.4 | 2.24 | 7.28 | 23 | 28.1 | 49.6 | 4.9 | 0.09 | 0 | 74.2
2026-04-11 | 3304 | 17.1 | 11.9 | 10.3 | 7.18 | 13.3 | 16.9 | 43.2 | 3.4 | 0.48 | 0.02 | 45.7
2026-04-12 | 3305 | 22.4 | 12.6 | 2.3 | 7.24 | 17.8 | 21.5 | 40 | 3.5 | 0.1 | 0 | 57.6
2026-04-13 | 3306 | 17.3 | 12.6 | 6 | 7.29 | 20.4 | 24.5 | 52 | 4.3 | 0.19 | 0 | 66.8
2026-04-14 | 3307 | 18 | 12.5 | 2.72 | 7.26 | 21.9 | 27.9 | 48 | 4.3 | 0.12 | 0 | 70.5
2026-04-15 | 3308 | 19.4 | 13.5 | 2.6 | 7.26 | 23.2 | 27.3 | 47.6 | 4.4 | 0.13 | 0 | 76.2
2026-04-16 | 3309 | 17.4 | 12.4 | 3.95 | 7.33 | 21.8 | 25.9 | 48.8 | 4.6 | 0.18 | 0 | 71.1
2026-04-17 | 3310 | 20 | 13.1 | 2.93 | 7.28 | 23 | 26.5 | 48 | 4.1 | 0.15 | 0 | 72.9
2026-04-18 | 3311 | 18.8 | 13.4 | 1.45 | 7.34 | 23.7 | 28.1 | 44.4 | 4.7 | 0.09 | 0 | 74.4
2026-04-19 | 3312 | 22.9 | 13.6 | 1.78 | 7.29 | 24.2 | 28.9 | 49.2 | 4.5 | 0.11 | 0 | 74.2
2026-04-20 | 3313 | 21.8 | 14.3 | 2.51 | 7.26 | 24.6 | 29.7 | 53.6 | 4.3 | 0.16 | 0 | 78.9
2026-04-21 | 3314 | 20.3 | 15.2 | 3.5 | 7.27 | 25.5 | 30.2 | 54 | 4.6 | 0.2 | 0 | 80.8
2026-04-22 | 3315 | 18.9 | 13.8 | 6.84 | 7.27 | 24.5 | 29.5 | 55.2 | 5 | 0.24 | 0 | 77
2026-04-23 | 3316 | 14.9 | 13.8 | 4.46 | 7.28 | 25.5 | 31 | 56.4 | 5.6 | 0.21 | 0 | 82.5
2026-04-24 | 3317 | 20.1 | 13.1 | 8.27 | 7.34 | 23.4 | 28.1 | 53.2 | 4.8 | 0.31 | 0 | 75.7
2026-04-25 | 3318 | 20.4 | 13.6 | 3.01 | 7.42 | 24.3 | 26.7 | 48 | 4.5 | 0.15 | 0 | 71.2
2026-04-26 | 3319 | 22 | 14.7 | 2.14 | 7.29 | 24.5 | 27.3 | 46.8 | 4 | 0.14 | 0 | 71.9
2026-04-27 | 3320 | 17.1 | 15.4 | 3.79 | 7.26 | 25.7 | 28.7 | 50 | 4 | 0.23 | 0 | 74.1
2026-04-28 | 3321 | 21.2 | 15 | 8.02 | 7.23 | 24 | 29.1 | 56.4 | 4.4 | 0.31 | 0 | 72.6
2026-04-29 | 3322 | 18.5 | 15.7 | 3.9 | 7.27 | 26 | 31.2 | 55.2 | 5.6 | 0.22 | 0 | 84.8
2026-04-30 | 3323 | 15 | 14.5 | 4.4 | 7.24 | 25.8 | 29.7 | 54.4 | 5 | 0.22 | 0 | 78.6
最大値 |  | 22.9 | 15.7 | 10.3 | 7.42 | 26 | 31.2 | 56.4 | 5.6 | 0.48 | 0.02 | 84.8
最小値 |  | 10.5 | 10.5 | 0.66 | 7.18 | 13.3 | 16.9 | 38.4 | 3.4 | 0.05 | 0 | 45.7
平均値 |  | 17.7133 | 13.0533 | 3.388 | 7.2757 | 22.5433 | 26.7833 | 47.4267 | 4.4967 | 0.158 | 0.00066667 | 71.3167
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2026-04-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2026-04-01 | 3294 | 12.3 | 11.6 | 0.85 | 7.17 | 17.7 | 23.5 | 38.4 | 5.9 | 0.03 | 0 | 61.7
2026-04-02 | 3295 | 10.5 | 10.4 | 1.6 | 7.24 | 18.3 | 23.3 | 39.2 | 5.3 | 0.07 | 0 | 61.3
2026-04-03 | 3296 | 14.1 | 10.2 | 1.63 | 7.26 | 19.6 | 24.7 | 38.4 | 5.2 | 0.07 | 0 | 64.7
2026-04-04 | 3297 | 15.5 | 11.4 | 0.81 | 7.36 | 22.5 | 26.1 | 38.4 | 5.1 | 0.06 | 0 | 68.7
2026-04-05 | 3298 | 16 | 11.4 | 0.58 | 7.34 | 22.5 | 26.3 | 40 | 5.3 | 0.05 | 0 | 70.4
2026-04-06 | 3299 | 18.8 | 12 | 1.63 | 7.28 | 18.5 | 23.1 | 37.2 | 4.7 | 0.09 | 0 | 60
2026-04-07 | 3300 | 10.7 | 12.4 | 1.58 | 7.22 | 20.6 | 26.1 | 42.8 | 5 | 0.08 | 0 | 66.8
2026-04-08 | 3301 | 15.1 | 10.4 | 1.53 | 7.32 | 21.1 | 27.1 | 43.6 | 4.8 | 0.08 | 0 | 68.3
2026-04-09 | 3302 | 17.7 | 11 | 1.28 | 7.32 | 23 | 27.9 | 44.8 | 4.7 | 0.07 | 0 | 71.4
2026-04-10 | 3303 | 17.2 | 11.9 | 1.14 | 7.23 | 22.4 | 27.3 | 44.4 | 5.3 | 0.06 | 0 | 72.2
2026-04-11 | 3304 | 17.1 | 11.4 | 1.3 | 7.02 | 11 | 16.7 | 36.4 | 6.9 | 0.04 | 0 | 52.3
2026-04-12 | 3305 | 22.4 | 12.3 | 1.19 | 7.39 | 16.9 | 20.7 | 41.2 | 6.8 | 0.04 | 0 | 64.4
2026-04-13 | 3306 | 17.3 | 12.4 | 0.63 | 7.16 | 17.7 | 23.3 | 43.2 | 6.5 | 0.02 | 0 | 64.6
2026-04-14 | 3307 | 18 | 12.2 | 0.82 | 7.15 | 19.4 | 25.3 | 43.6 | 6.4 | 0.03 | 0 | 69.7
2026-04-15 | 3308 | 19.4 | 13.1 | 0.58 | 7.11 | 21.1 | 27.9 | 46 | 6.7 | 0.02 | 0 | 74.6
2026-04-16 | 3309 | 17.4 | 12.2 | 1.02 | 7.11 | 19.6 | 28.5 | 47.6 | 6.8 | 0.03 | 0 | 73.2
2026-04-17 | 3310 | 20 | 13 | 0.95 | 7.11 | 20.3 | 27.5 | 44.4 | 6.4 | 0.04 | 0 | 71.5
2026-04-18 | 3311 | 18.8 | 13.1 | 0.55 | 7.25 | 22.1 | 26.9 | 44.8 | 6.2 | 0.02 | 0 | 74.2
2026-04-19 | 3312 | 22.9 | 13.5 | 0.55 | 7.25 | 22.9 | 28.3 | 50.8 | 5.7 | 0.03 | 0 | 75.9
2026-04-20 | 3313 | 21.8 | 14.1 | 0.56 | 7.23 | 23.6 | 29.9 | 49.6 | 5.9 | 0.04 | 0 | 76.8
2026-04-21 | 3314 | 20.3 | 14.9 | 0.49 | 7.14 | 23.3 | 30.8 | 50 | 6.7 | 0.02 | 0 | 80.4
2026-04-22 | 3315 | 18.9 | 13.7 | 1.17 | 7.13 | 21.6 | 27.7 | 51.6 | 6.6 | 0.04 | 0 | 78.5
2026-04-23 | 3316 | 14.9 | 13.3 | 0.95 | 7.12 | 23.5 | 31.6 | 54 | 6.6 | 0.04 | 0 | 81.9
2026-04-24 | 3317 | 20.1 | 12.6 | 1.12 | 7.2 | 21.4 | 28.3 | 48 | 6.5 | 0.04 | 0 | 78.7
2026-04-25 | 3318 | 20.4 | 13.5 | 0.66 | 7.31 | 22.6 | 27.7 | 47.2 | 6.9 | 0.01 | 0 | 76.8
2026-04-26 | 3319 | 22 | 14.5 | 0.35 | 7.22 | 22.1 | 27.5 | 45.6 | 6.2 | 0.01 | 0 | 74.2
2026-04-27 | 3320 | 17.1 | 15.3 | 0.42 | 7.21 | 23.3 | 28.1 | 46.4 | 6.1 | 0.02 | 0 | 78.6
2026-04-28 | 3321 | 21.2 | 14.8 | 0.93 | 7.16 | 21.6 | 27.1 | 50 | 7.2 | 0.03 | 0 | 77.9
2026-04-29 | 3322 | 18.5 | 15.2 | 0.53 | 7.24 | 23.4 | 30.6 | 54.4 | 6.8 | 0.02 | 0 | 84.9
2026-04-30 | 3323 | 15 | 14.3 | 0.93 | 7.1 | 23.9 | 31 | 54 | 7.1 | 0.04 | 0 | 82.5
最大値 |  | 22.9 | 15.3 | 1.63 | 7.39 | 23.9 | 31.6 | 54.4 | 7.2 | 0.09 | 0 | 84.9
最小値 |  | 10.5 | 10.2 | 0.35 | 7.02 | 11 | 16.7 | 36.4 | 4.7 | 0.01 | 0 | 52.3
平均値 |  | 17.7133 | 12.7367 | 0.94433 | 7.2117 | 20.9167 | 26.6933 | 45.2 | 6.0767 | 0.041333 | 0 | 71.9033
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所