## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2026-06-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2026-06-01 | 3355 | 27.7 | 20.1 | 2.61 | 7.16 | 28.6 | 32.8 | 57.6 | 4.6 | 0.23 | 0 | 82.8
2026-06-02 | 3356 | 24.3 | 19.5 | 3.28 | 7.23 | 26.6 | 29.9 | 59.2 | 5 | 0.2 | 0 | 78.2
2026-06-03 | 3357 | 22.7 | 18.8 | 3.56 | 7.25 | 24.6 | 28.1 | 53.6 | 3.6 | 0.19 | 0 | 73.4
2026-06-04 | 3358 | 21.9 | 19.4 | 4.16 | 7.21 | 26.1 | 29.1 | 58 | 4.3 | 0.25 | 0 | 76.1
2026-06-05 | 3359 | 26.6 | 19.4 | 3.15 | 7.22 | 27.4 | 31.6 | 60.4 | 4 | 0.21 | 0 | 81.6
2026-06-06 | 3360 | 22.5 | 19.3 | 1.19 | 7.28 | 27.3 | 29.9 | 53.6 | 4 | 0.11 | 0 | 82.5
2026-06-07 | 3361 | 25.7 | 20.3 | 1.29 | 7.22 | 28.1 | 30.2 | 56.8 | 3.7 | 0.15 | 0 | 81.1
2026-06-08 | 3362 | 23.4 | 19 | 2.9 | 7.23 | 27.6 | 31.8 | 57.2 | 3.8 | 0.22 | 0 | 81.8
2026-06-09 | 3363 | 20.9 | 19.1 | 3.07 | 7.26 | 27.2 | 32.6 | 56 | 4.3 | 0.19 | 0 | 80.2
2026-06-10 | 3364 | 26.8 | 18.6 | 2.73 | 7.26 | 27.4 | 31.8 | 56.8 | 4.5 | 0.16 | 0 | 81.2
2026-06-11 | 3365 | 23.4 | 19.3 | 2.47 | 7.22 | 27.9 | 33 | 55.6 | 4.6 | 0.17 | 0 | 82.2
2026-06-12 | 3366 | 26.7 | 20 | 2.63 | 7.22 | 28 | 31.2 | 55.2 | 4.7 | 0.16 | 0 | 86.9
2026-06-13 | 3367 | 25.9 | 20.2 | 0.82 | 7.31 | 28.4 | 32.6 | 51.6 | 4.6 | 0.08 | 0 | 84.5
2026-06-14 | 3368 | 26.6 | 20.8 | 1.02 | 7.26 | 28.7 | 32.6 | 54.4 | 4.4 | 0.12 | 0 | 82.7
2026-06-15 | 3369 | 26 | 20.2 | 2 | 7.26 | 28.6 | 31.8 | 56.4 | 4.6 | 0.19 | 0 | 84.5
2026-06-16 | 3370 | 24.8 | 20.6 | 1.64 | 7.29 | 28.7 | 32.4 | 58 | 4.7 | 0.12 | 0 | 85.3
2026-06-17 | 3371 | 28.5 | 20.8 | 1.82 | 7.18 | 28.4 | 32 | 57.6 | 5.1 | 0.13 | 0 | 83.9
2026-06-18 | 3372 | 29.5 | 21.3 | 1.75 | 7.19 | 28.3 | 31.8 | 59.6 | 4.8 | 0.15 | 0 | 85.4
2026-06-19 | 3373 | 32.1 | 21.7 | 1.83 | 7.19 | 28.3 | 32.6 | 58.8 | 4.7 | 0.14 | 0 | 81.9
2026-06-20 | 3374 | 26.2 | 22 | 0.8 | 7.25 | 27.1 | 31.6 | 54 | 4.6 | 0.09 | 0 | 79.8
2026-06-21 | 3375 | 28.7 | 21 | 2.17 | 7.31 | 23.4 | 27.1 | 54.8 | 3.4 | 0.14 | 0 | 70
2026-06-22 | 3376 | 23.5 | 20 | 4.24 | 7.24 | 22.9 | 27.9 | 55.2 | 3.1 | 0.22 | 0 | 68.7
2026-06-23 | 3377 | 26.8 | 19.4 | 2.67 | 7.27 | 24.1 | 27.1 | 54.8 | 3.8 | 0.16 | 0 | 71.2
2026-06-24 | 3378 | 24.6 | 19.4 | 2.07 | 7.25 | 26 | 28.9 | 55.6 | 4.7 | 0.16 | 0 | 75
2026-06-25 | 3379 | 24.5 | 20.1 | 2.1 | 7.26 | 27.1 | 29.9 | 58.8 | 4.4 | 0.14 | 0 | 77.7
2026-06-26 | 3380 | 23.6 | 20.1 | 7.02 | 7.28 | 23.1 | 27.5 | 59.6 | 4.1 | 0.27 | 0 | 69.8
2026-06-27 | 3381 | 25.8 | 19.4 | 2.34 | 7.27 | 20.4 | 23.7 | 56 | 3.4 | 0.17 | 0 | 62.5
2026-06-28 | 3382 | 25.1 | 19.5 | 1.62 | 7.29 | 21.4 | 23.5 | 54.8 | 3.6 | 0.11 | 0 | 63.2
2026-06-29 | 3383 | 26.7 | 20.1 | 2.46 | 7.26 | 23.6 | 28.7 | 60.4 | 3.3 | 0.17 | 0 | 69.7
2026-06-30 | 3384 | 27.1 | 20.9 | 2.85 | 7.21 | 25.7 | 29.1 | 54.4 | 3.5 | 0.18 | 0 | 73.9
最大値 |  | 32.1 | 22 | 7.02 | 7.31 | 28.7 | 33 | 60.4 | 5.1 | 0.27 | 0 | 86.9
最小値 |  | 20.9 | 18.6 | 0.8 | 7.16 | 20.4 | 23.5 | 51.6 | 3.1 | 0.08 | 0 | 62.5
平均値 |  | 25.62 | 20.01 | 2.4753 | 7.2443 | 26.3667 | 30.0933 | 56.4933 | 4.1967 | 0.166 | 0 | 77.9233
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2026-06-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2026-06-01 | 3355 | 27.7 | 20 | 0.66 | 7.32 | 28.2 | 32.2 | 54.4 | 5.1 | 0.08 | 0 | 83.9
2026-06-02 | 3356 | 24.3 | 19.2 | 0.83 | 7.19 | 25.1 | 29.7 | 56.4 | 5.4 | 0.04 | 0 | 80.1
2026-06-03 | 3357 | 22.7 | 18.1 | 0.79 | 7.17 | 23.6 | 27.7 | 48.8 | 5.6 | 0.04 | 0 | 75.5
2026-06-04 | 3358 | 21.9 | 19 | 0.76 | 7.11 | 23 | 30.4 | 52 | 6.6 | 0.03 | 0 | 79
2026-06-05 | 3359 | 26.6 | 18.9 | 0.88 | 7.18 | 25.8 | 32.6 | 58.4 | 6.2 | 0.05 | 0 | 82.5
2026-06-06 | 3360 | 22.5 | 19 | 0.48 | 7.27 | 27 | 29.7 | 55.6 | 5.4 | 0.03 | 0 | 82.5
2026-06-07 | 3361 | 25.7 | 20.1 | 0.34 | 7.28 | 27.2 | 30.2 | 55.2 | 5.5 | 0.03 | 0 | 82.9
2026-06-08 | 3362 | 23.4 | 18.8 | 0.91 | 7.25 | 26.4 | 32 | 52.4 | 5.3 | 0.07 | 0 | 81.4
2026-06-09 | 3363 | 20.9 | 18.6 | 0.73 | 7.21 | 25.8 | 30.8 | 54.4 | 5.3 | 0.04 | 0 | 80.6
2026-06-10 | 3364 | 26.8 | 18.4 | 0.79 | 7.21 | 26.2 | 31 | 55.6 | 5.2 | 0.04 | 0 | 82.4
2026-06-11 | 3365 | 23.4 | 19.1 | 0.76 | 7.21 | 26.6 | 33.2 | 54.8 | 5.3 | 0.04 | 0 | 82
2026-06-12 | 3366 | 26.7 | 19.8 | 0.77 | 7.21 | 27.8 | 31.8 | 54.4 | 5.4 | 0.04 | 0 | 84
2026-06-13 | 3367 | 25.9 | 20 | 0.38 | 7.35 | 27.4 | 31.4 | 52.4 | 5 | 0.03 | 0 | 84.2
2026-06-14 | 3368 | 26.6 | 21 | 0.32 | 7.33 | 27.8 | 32.4 | 55.2 | 5 | 0.04 | 0 | 85.4
2026-06-15 | 3369 | 26 | 20 | 0.76 | 7.3 | 28.3 | 33 | 55.2 | 5 | 0.07 | 0 | 84
2026-06-16 | 3370 | 24.8 | 20.4 | 0.8 | 7.27 | 27.8 | 32.2 | 58.4 | 4.9 | 0.05 | 0 | 84.2
2026-06-17 | 3371 | 28.5 | 20.3 | 0.76 | 7.2 | 27.6 | 32.6 | 56.4 | 5.1 | 0.04 | 0 | 85
2026-06-18 | 3372 | 29.5 | 21.1 | 1.22 | 7.26 | 28.6 | 32.4 | 60.8 | 4.4 | 0.11 | 0 | 83.9
2026-06-19 | 3373 | 32.1 | 21.5 | 1.38 | 7.23 | 28 | 32.4 | 59.2 | 4.9 | 0.1 | 0 | 84
2026-06-20 | 3374 | 26.2 | 21.6 | 0.62 | 7.37 | 27.3 | 29.9 | 56 | 4.6 | 0.06 | 0 | 80.2
2026-06-21 | 3375 | 28.7 | 20.5 | 0.82 | 7.35 | 25.4 | 28.7 | 53.2 | 4.8 | 0.05 | 0 | 75.4
2026-06-22 | 3376 | 23.5 | 19.6 | 1.56 | 7.2 | 21.7 | 29.1 | 53.2 | 4.9 | 0.08 | 0 | 69.6
2026-06-23 | 3377 | 26.8 | 18.9 | 1.51 | 7.23 | 23 | 29.1 | 54 | 4.6 | 0.09 | 0 | 72.7
2026-06-24 | 3378 | 24.6 | 19 | 1.31 | 7.28 | 25.5 | 30.8 | 56.4 | 4.3 | 0.09 | 0 | 76.6
2026-06-25 | 3379 | 24.5 | 19.6 | 1.22 | 7.26 | 25.7 | 32.4 | 59.6 | 4.4 | 0.07 | 0 | 78.8
2026-06-26 | 3380 | 23.6 | 19.5 | 0.69 | 7.17 | 24 | 30.4 | 58.8 | 5.1 | 0.03 | 0 | 76.8
2026-06-27 | 3381 | 25.8 | 18.9 | 0.6 | 7.24 | 19.9 | 24.1 | 55.6 | 4.9 | 0.03 | 0 | 69.1
2026-06-28 | 3382 | 25.1 | 19.2 | 0.47 | 7.17 | 19.5 | 24.3 | 54 | 4.6 | 0.02 | 0 | 65.3
2026-06-29 | 3383 | 26.7 | 19.7 | 0.6 | 7.22 | 22 | 26.3 | 56.8 | 4.7 | 0.04 | 0 | 69.3
2026-06-30 | 3384 | 27.1 | 20.6 | 0.67 | 7.22 | 23.7 | 28.3 | 51.6 | 5 | 0.04 | 0 | 74.9
最大値 |  | 32.1 | 21.6 | 1.56 | 7.37 | 28.6 | 33.2 | 60.8 | 6.6 | 0.11 | 0 | 85.4
最小値 |  | 20.9 | 18.1 | 0.32 | 7.11 | 19.5 | 24.1 | 48.8 | 4.3 | 0.02 | 0 | 65.3
平均値 |  | 25.62 | 19.68 | 0.813 | 7.242 | 25.53 | 30.37 | 55.3067 | 5.0833 | 0.052333 | 0 | 79.2067
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所