## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2026-07-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2026-07-01 | 3385 | 25.5 | 21.3 | 2.73 | 7.21 | 27.1 | 31.4 | 59.2 | 3.9 | 0.18 | 0 | 77.5
2026-07-02 | 3386 | 22.3 | 20.4 | 3.35 | 7.31 | 25.3 | 29.7 | 55.6 | 4.3 | 0.19 | 0 | 76.8
2026-07-03 | 3387 | 26.5 | 19.7 | 4.49 | 7.27 | 22.8 | 25.7 | 56.8 | 4 | 0.24 | 0.01 | 68.3
2026-07-04 | 3388 | 26.3 | 20.4 | 1.07 | 7.29 | 24.7 | 28.3 | 51.2 | 3.7 | 0.11 | 0 | 80.5
2026-07-05 | 3389 | 27.4 | 20.5 | 1.19 | 7.31 | 25.9 | 30.6 | 54.4 | 3.4 | 0.12 | 0 | 76.6
2026-07-06 | 3390 | 26 | 20.6 | 3.26 | 7.26 | 25.8 | 29.9 | 54.8 | 3.6 | 0.21 | 0 | 74
2026-07-07 | 3391 | 28.7 | 20.3 | 2.81 | 7.25 | 25.6 | 29.9 | 58.8 | 3.5 | 0.17 | 0 | 74.7
2026-07-08 | 3392 | 29.5 | 21.6 | 2.37 | 7.26 | 26.9 | 31.2 | 59.2 | 3.8 | 0.18 | 0 | 77.7
2026-07-09 | 3393 | 31.2 | 22.4 | 2.6 | 7.23 | 27.6 | 30.6 | 56 | 4.5 | 0.21 | 0.01 | 78.8
2026-07-10 | 3394 | 31.4 | 23.3 | 2.11 | 7.19 | 28.9 | 35.2 | 58.8 | 4 | 0.17 | 0 | 83.1
2026-07-11 | 3395 | 30.5 | 23.9 | 0.72 | 7.24 | 29.7 | 34.2 | 56 | 4.3 | 0.1 | 0 | 86.6
2026-07-12 | 3396 | 29.6 | 23.8 | 0.84 | 7.23 | 29.4 | 32.6 | 58 | 4 | 0.11 | 0 | 83.3
2026-07-13 | 3397 | 28.4 | 23.3 | 2.03 | 7.19 | 29.2 | 32.4 | 63.6 | 3.9 | 0.16 | 0 | 82.9
2026-07-14 | 3398 | 30.1 | 22.6 | 1.94 | 7.22 | 29 | 33.6 | 59.2 | 3.5 | 0.12 | 0 | 82.4
2026-07-15 | 3399 | 32.4 | 23.6 | 1.84 | 7.18 | 28.4 | 31.8 | 60 | 4.5 | 0.14 | 0 | 82.3
2026-07-16 | 3400 | 30.9 | 23.8 | 1.91 | 7.26 | 27.3 | 29.9 | 58.8 | 4.1 | 0.12 | 0 | 80
2026-07-17 | 3401 | 29.6 | 23.9 | 1.87 | 7.21 | 26.4 | 30.8 | 53.6 | 4.1 | 0.13 | 0 | 78.1
2026-07-18 | 3402 | 33.1 | 24.6 | 0.48 | 7.3 | 28.7 | 33.2 | 49.6 | 3.8 | 0.07 | 0 | 85.3
2026-07-19 | 3403 | 33.2 | 25.5 | 0.54 | 7.26 | 28.7 | 32 | 54.4 | 3.8 | 0.08 | 0 | 83.1
2026-07-20 | 3404 | 33.9 | 25.8 | 0.64 | 7.26 | 29.4 | 31.4 | 54 | 4 | 0.08 | 0 | 83.9
2026-07-21 | 3405 | 32.4 | 26 | 1.44 | 7.14 | 29 | 30.2 | 61.2 | 3.6 | 0.12 | 0 | 82.5
2026-07-22 | 3406 | 32.4 | 26 | 1.66 | 7.18 | 28.1 | 32.8 | 56.4 | 3.5 | 0.11 | 0 | 82.7
2026-07-23 | 3407 | 33.2 | 24.8 | 1.49 | 7.23 | 26.8 | 28.9 | 52.4 | 3.5 | 0.12 | 0 | 79.2
2026-07-24 | 3408 | 32.1 | 24.7 | 1.37 | 7.21 | 26.9 | 29.5 | 50.8 | 3.9 | 0.09 | 0 | 78.6
2026-07-25 | 3409 | 34.5 | 25 | 0.68 | 7.3 | 27 | 29.5 | 54 | 3.6 | 0.08 | 0 | 81.5
2026-07-26 | 3410 | 31 | 25.8 | 0.49 | 7.21 | 28.5 | 31.4 | 58 | 3.4 | 0.08 | 0 | 81
2026-07-27 | 3411 | 31 | 24.8 | 1.44 | 7.15 | 28.3 | 30.6 | 59.6 | 3.9 | 0.13 | 0 | 83.3
2026-07-28 | 3412 | 25.8 | 24.7 | 1.3 | 7.16 | 28.8 | 31.4 | 58.4 | 3.7 | 0.13 | 0 | 85.8
2026-07-29 | 3413 | 30.1 | 22.8 | 47.4 | 7.1 | 19.4 | 25.1 | 114.8 | 3.7 | 1.51 | 0.11 | 63.5
2026-07-30 | 3414 | 29.5 | 24 | 6.54 | 7.17 | 25.4 | 28.9 | 66.4 | 4.3 | 0.29 | 0 | 82.2
2026-07-31 | 3415 | 29.3 | 24.3 | 3.4 | 7.19 | 27.7 | 31.8 | 62 | 4.5 | 0.19 | 0 | 86.2
最大値 |  | 34.5 | 26 | 47.4 | 7.31 | 29.7 | 35.2 | 114.8 | 4.5 | 1.51 | 0.11 | 86.6
最小値 |  | 22.3 | 19.7 | 0.48 | 7.1 | 19.4 | 25.1 | 49.6 | 3.4 | 0.07 | 0 | 63.5
平均値 |  | 29.929 | 23.3613 | 3.4194 | 7.2248 | 27.1839 | 30.7903 | 58.9032 | 3.8806 | 0.18516 | 0.0041935 | 80.0774
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2026-07-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2026-07-01 | 3385 | 25.5 | 20.8 | 0.6 | 7.2 | 25.6 | 29.7 | 56.8 | 5.1 | 0.04 | 0 | 79
2026-07-02 | 3386 | 22.3 | 19.9 | 0.77 | 7.16 | 24.1 | 29.7 | 51.2 | 4.9 | 0.04 | 0 | 75.8
2026-07-03 | 3387 | 26.5 | 19.3 | 0.96 | 7.1 | 19.9 | 25.3 | 49.2 | 5.1 | 0.05 | 0 | 70.2
2026-07-04 | 3388 | 26.3 | 19.9 | 0.53 | 7.23 | 22.8 | 28.1 | 48.8 | 5.4 | 0.03 | 0 | 74.5
2026-07-05 | 3389 | 27.4 | 19.9 | 0.53 | 7.3 | 25 | 29.3 | 53.6 | 4.6 | 0.05 | 0 | 77
2026-07-06 | 3390 | 26 | 20.1 | 1.01 | 7.31 | 25.3 | 29.9 | 52.4 | 4.4 | 0.08 | 0 | 78.6
2026-07-07 | 3391 | 28.7 | 19.7 | 0.88 | 7.18 | 24.4 | 29.5 | 57.6 | 4.8 | 0.04 | 0 | 76.3
2026-07-08 | 3392 | 29.5 | 21 | 0.71 | 7.24 | 25.9 | 30.4 | 58.8 | 4.7 | 0.05 | 0 | 79.8
2026-07-09 | 3393 | 31.2 | 22.1 | 0.76 | 7.19 | 27.2 | 30.8 | 54.4 | 4.8 | 0.06 | 0 | 81.2
2026-07-10 | 3394 | 31.4 | 22.7 | 0.71 | 7.24 | 27.8 | 32.8 | 58 | 5.4 | 0.05 | 0 | 83.2
2026-07-11 | 3395 | 30.5 | 23.4 | 0.44 | 7.32 | 29.4 | 33.2 | 58.4 | 4.8 | 0.04 | 0 | 86.9
2026-07-12 | 3396 | 29.6 | 23.4 | 0.5 | 7.39 | 29.3 | 34 | 57.6 | 4.5 | 0.07 | 0 | 85.1
2026-07-13 | 3397 | 28.4 | 22.8 | 1.03 | 7.32 | 29 | 33.4 | 62.8 | 4.6 | 0.1 | 0 | 83.8
2026-07-14 | 3398 | 30.1 | 21.7 | 0.97 | 7.29 | 28.7 | 33.8 | 58.4 | 4.7 | 0.07 | 0 | 83.6
2026-07-15 | 3399 | 32.4 | 22.8 | 0.92 | 7.27 | 27.7 | 33 | 59.6 | 4.8 | 0.07 | 0 | 82
2026-07-16 | 3400 | 30.9 | 23.1 | 1.07 | 7.31 | 28.3 | 33.2 | 60 | 5.1 | 0.07 | 0 | 82.8
2026-07-17 | 3401 | 29.6 | 23.4 | 1.05 | 7.27 | 26.7 | 31.6 | 52.4 | 5 | 0.07 | 0 | 77.1
2026-07-18 | 3402 | 33.1 | 24 | 0.37 | 7.45 | 28.4 | 30.2 | 52.8 | 4.5 | 0.05 | 0 | 83.4
2026-07-19 | 3403 | 33.2 | 26 | 0.31 | 7.41 | 29 | 32.2 | 55.2 | 4.1 | 0.07 | 0 | 84.6
2026-07-20 | 3404 | 33.9 | 25.5 | 0.35 | 7.42 | 29.6 | 33.2 | 55.6 | 4.3 | 0.07 | 0 | 84.9
2026-07-21 | 3405 | 32.4 | 25.6 | 0.65 | 7.31 | 29 | 33.4 | 60.8 | 4.4 | 0.09 | 0 | 83
2026-07-22 | 3406 | 32.4 | 25.5 | 0.87 | 7.29 | 28.4 | 32.6 | 55.2 | 4.4 | 0.07 | 0 | 82
2026-07-23 | 3407 | 33.2 | 24.8 | 0.96 | 7.29 | 27.4 | 31 | 50 | 3.7 | 0.08 | 0 | 78.4
2026-07-24 | 3408 | 32.1 | 24.7 | 0.95 | 7.29 | 26.8 | 30.6 | 51.2 | 4.1 | 0.06 | 0 | 77.4
2026-07-25 | 3409 | 34.5 | 24.9 | 0.42 | 7.37 | 27.6 | 28.7 | 55.6 | 4.3 | 0.05 | 0 | 79.4
2026-07-26 | 3410 | 31 | 26 | 0.32 | 7.37 | 29 | 30.6 | 56 | 3.9 | 0.06 | 0 | 84.4
2026-07-27 | 3411 | 31 | 24.6 | 0.94 | 7.28 | 28.1 | 30.2 | 56.8 | 4.1 | 0.09 | 0 | 79.6
2026-07-28 | 3412 | 25.8 | 24.4 | 1 | 7.26 | 28.7 | 33.4 | 59.2 | 4 | 0.08 | 0 | 83
2026-07-29 | 3413 | 30.1 | 22.5 | 3.02 | 7.02 | 17.6 | 22.9 | 57.6 | 5.7 | 0.1 | 0 | 70.5
2026-07-30 | 3414 | 29.5 | 23.5 | 1.17 | 7.18 | 23.7 | 29.3 | 62 | 5.4 | 0.04 | 0 | 82.4
2026-07-31 | 3415 | 29.3 | 23.6 | 0.89 | 7.1 | 25.9 | 31 | 60.4 | 4.8 | 0.04 | 0 | 84.1
最大値 |  | 34.5 | 26 | 3.02 | 7.45 | 29.6 | 34 | 62.8 | 5.7 | 0.1 | 0 | 86.9
最小値 |  | 22.3 | 19.3 | 0.31 | 7.02 | 17.6 | 22.9 | 48.8 | 3.7 | 0.03 | 0 | 70.2
平均値 |  | 29.929 | 22.9548 | 0.82774 | 7.2697 | 26.6548 | 30.871 | 56.0774 | 4.6581 | 0.062258 | 0 | 80.4516
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所