## 水質
水質試験結果表（取水分） | [9 empty] | 2026-09-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日
2026-09-01 | 3447 | 32.7 | 23.2 | 14.1 | 7.21 | 26.6 | 32.6 | 84.4 | 4.3 | 0.63 | 0 | 80.5
2026-09-02 | 3448 | 32.1 | 23.8 | 8.2 | 7.22 | 29 | 32.2 | 76.8 | 4.1 | 0.35 | 0.01 | 87.8
2026-09-03 | 3449 | 26.3 | 24.1 | 5.2 | 7.28 | 31.1 | 35.6 | 74 | 3.9 | 0.27 | 0 | 92.9
2026-09-04 | 3450 | 23.7 | 22.6 | 10.8 | 7.24 | 26.3 | 33.2 | 76 | 3.8 | 0.41 | 0.01 | 81.4
2026-09-05 | 3451 | 29.5 | 22.1 | 2.14 | 7.37 | 29.7 | 33.6 | 62.4 | 4.3 | 0.15 | 0 | 89.7
2026-09-06 | 3452 | 26.9 | 23.5 | 1.45 | 7.3 | 30.8 | 35.6 | 66.4 | 3.4 | 0.15 | 0 | 90.8
2026-09-07 | 3453 | 26.5 | 22.9 | 3.74 | 7.27 | 31.9 | 35.4 | 70.4 | 3.4 | 0.24 | 0 | 90.1
2026-09-08 | 3454 | 25.6 | 23 | 2.81 | 7.09 | 31.9 | 37.6 | 68.8 | 3.8 | 0.19 | 0 | 92.4
2026-09-09 | 3455 | 23.5 | 22.6 | 4.15 | 7.32 | 29 | 33.8 | 63.6 | 4.7 | 0.22 | 0 | 85.2
2026-09-10 | 3456 | 26.9 | 21.2 | 6.3 | 7.3 | 25.6 | 29.1 | 65.2 | 3.9 | 0.3 | 0 | 77.6
2026-09-11 | 3457 | 25.4 | 21.5 | 2.85 | 7.28 | 27.5 | 32 | 62 | 4 | 0.18 | 0 | 83.3
2026-09-12 | 3458 | 30.2 | 22 | 1.07 | 7.41 | 29 | 33.4 | 56 | 4 | 0.11 | 0 | 84.1
2026-09-13 | 3459 | 30.5 | 23 | 0.84 | 7.33 | 30.1 | 33.8 | 61.6 | 3.3 | 0.11 | 0 | 86.4
2026-09-14 | 3460 | 31.1 | 23.4 | 2.12 | 7.29 | 31.1 | 34 | 65.2 | 3.6 | 0.18 | 0 | 88.3
2026-09-15 | 3461 | 21.3 | 22.3 | 1.7 | 7.36 | 31.2 | 35.6 | 62 | 4.5 | 0.12 | 0 | 88.1
2026-09-16 | 3462 | 26 | 21.4 | 1.62 | 7.35 | 29.8 | 34.2 | 61.6 | 4.3 | 0.13 | 0 | 85.3
2026-09-17 | 3463 | 26.2 | 21.2 | 1.29 | 7.36 | 31.4 | 36.8 | 63.6 | 4.3 | 0.12 | 0 | 89.9
2026-09-18 | 3464 | 26.4 | 22.1 | 1.09 | 7.35 | 32.4 | 35.8 | 66.8 | 4.4 | 0.11 | 0 | 89.9
2026-09-19 | 3465 | 28.8 | 22.5 | 0.52 | 7.54 | 32 | 36.2 | 62.8 | 4.6 | 0.07 | 0 | 92.1
2026-09-20 | 3466 | 30 | 23 | 0.28 | 7.57 | 32.8 | 34.8 | 65.2 | 4.4 | 0.06 | 0 | 91.1
2026-09-21 | 3467 | 25.2 | 22.5 | 0.34 | 7.52 | 32.8 | 35.2 | 58.4 | 4.1 | 0.06 | 0 | 91.5
2026-09-22 | 3468 | 29.6 | 22.1 | 0.46 | 7.38 | 32 | 35.4 | 59.6 | 4.8 | 0.08 | 0 | 92.1
2026-09-23 | 3469 | 23.6 | 22 | 0.43 | 7.34 | 32.3 | 35.8 | 62.4 | 4.7 | 0.08 | 0 | 90.8
2026-09-24 | 3470 | 26.8 | 21.8 | 0.89 | 7.32 | 32.5 | 35.8 | 70.4 | 3.6 | 0.09 | 0 | 89.7
2026-09-25 | 3471 | 28 | 22 | 0.79 | 7.32 | 32 | 35.8 | 59.6 | 4.1 | 0.09 | 0 | 90.2
2026-09-26 | 3472 | 19.7 | 21.6 | 0.31 | 7.33 | 31.3 | 34.4 | 55.2 | 4.1 | 0.06 | 0 | 90.8
2026-09-27 | 3473 | 24.2 | 20.6 | 0.31 | 7.35 | 31 | 35 | 57.2 | 3.6 | 0.07 | 0 | 87.3
2026-09-28 | 3474 | 23 | 21.2 | 0.59 | 7.3 | 30.8 | 33.4 | 61.6 | 3.6 | 0.08 | 0 | 86.1
2026-09-29 | 3475 | 20.5 | 20.8 | 5.67 | 7.27 | 24.7 | 30.8 | 60.4 | 4.1 | 0.23 | 0.01 | 74.6
2026-09-30 | 3476 | 22.5 | 19.8 | 2.65 | 7.33 | 26.9 | 29.3 | 56.4 | 4.4 | 0.12 | 0 | 78.6
最大値 |  | 32.7 | 24.1 | 14.1 | 7.57 | 32.8 | 37.6 | 84.4 | 4.8 | 0.63 | 0.01 | 92.9
最小値 |  | 19.7 | 19.8 | 0.28 | 7.09 | 24.7 | 29.1 | 55.2 | 3.3 | 0.06 | 0 | 74.6
平均値 |  | 26.4233 | 22.1933 | 2.8237 | 7.33 | 30.1833 | 34.2067 | 64.5333 | 4.07 | 0.16867 | 0.001 | 87.2867
本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所
水質試験結果表（送水分） | [9 empty] | 2026-09-01
項目 |  | 気温 [℃] | 水温 [℃] | 濁度 [度] | ｐH [-logH] | 酸消費量 [mg/L] | 全硬度 [mg/L] | 全蒸発残留物 [mg/L] | 塩化物イオン [mg/L] | 鉄 [mg/L] | マンガン [mg/L] | 電気伝導度 [μＳ/cm]
日付 | 曜日 |  |  | 20以下 | 5.8～8.6
2026-09-01 | 3447 | 32.7 | 23.4 | 1.05 | 7.35 | 25.9 | 30.2 | 71.6 | 8.7 | 0.04 | 0 | 100
2026-09-02 | 3448 | 32.1 | 24 | 0.93 | 7.4 | 28.6 | 31.8 | 70 | 8.2 | 0.03 | 0 | 103.3
2026-09-03 | 3449 | 26.3 | 24.1 | 0.75 | 7.22 | 28.6 | 35.2 | 72.8 | 7.4 | 0.03 | 0 | 102.3
2026-09-04 | 3450 | 23.7 | 22.6 | 0.99 | 7.06 | 22.2 | 28.7 | 63.2 | 8.8 | 0.04 | 0 | 90.5
2026-09-05 | 3451 | 29.5 | 22 | 0.65 | 7.22 | 27.3 | 35.2 | 64.8 | 6.5 | 0.02 | 0 | 90.3
2026-09-06 | 3452 | 26.9 | 23.3 | 0.36 | 7.25 | 28.7 | 35.2 | 64.8 | 6.1 | 0.02 | 0 | 92.8
2026-09-07 | 3453 | 26.5 | 22.8 | 1.04 | 7.24 | 30.1 | 35.6 | 67.6 | 5.6 | 0.05 | 0 | 91.8
2026-09-08 | 3454 | 25.6 | 22.8 | 1.23 | 7.04 | 29.9 | 35.2 | 70 | 5.5 | 0.06 | 0 | 91.4
2026-09-09 | 3455 | 23.5 | 22.5 | 0.85 | 7.22 | 27.6 | 33.4 | 61.6 | 5.3 | 0.04 | 0 | 86.6
2026-09-10 | 3456 | 26.9 | 21.4 | 1.56 | 7.26 | 23.9 | 29.9 | 60 | 5.9 | 0.06 | 0 | 82.1
2026-09-11 | 3457 | 25.4 | 21.4 | 1.2 | 7.19 | 25.5 | 30.6 | 61.6 | 5.2 | 0.06 | 0 | 83.5
2026-09-12 | 3458 | 30.2 | 22 | 0.6 | 7.31 | 27.2 | 30.2 | 56.8 | 5.4 | 0.03 | 0 | 86.2
2026-09-13 | 3459 | 30.5 | 23 | 0.91 | 7.35 | 29.1 | 35 | 62.8 | 4.8 | 0.07 | 0 | 88.3
2026-09-14 | 3460 | 31.1 | 23.4 | 1.03 | 7.39 | 30.5 | 33.8 | 64 | 4 | 0.11 | 0 | 87.9
2026-09-15 | 3461 | 21.3 | 22.3 | 1.73 | 7.39 | 30.7 | 36 | 66 | 4.1 | 0.12 | 0 | 89
2026-09-16 | 3462 | 26 | 21.4 | 1.78 | 7.35 | 29.1 | 34.2 | 63.6 | 5 | 0.11 | 0 | 87
2026-09-17 | 3463 | 26.2 | 21.2 | 1.4 | 7.41 | 31.3 | 36.2 | 64.8 | 4.6 | 0.11 | 0 | 90
2026-09-18 | 3464 | 26.4 | 22.1 | 1 | 7.43 | 32.2 | 35.2 | 67.2 | 4.6 | 0.09 | 0 | 90
2026-09-19 | 3465 | 28.8 | 22.6 | 0.37 | 7.6 | 32.1 | 35.6 | 67.6 | 4.3 | 0.05 | 0 | 92.2
2026-09-20 | 3466 | 30 | 23 | 0.29 | 7.62 | 32.4 | 34.8 | 68.4 | 4.5 | 0.06 | 0 | 92.7
2026-09-21 | 3467 | 25.2 | 22.5 | 0.31 | 7.49 | 32.3 | 35.4 | 55.6 | 4.5 | 0.06 | 0 | 92.3
2026-09-22 | 3468 | 29.6 | 22.1 | 0.3 | 7.48 | 32.3 | 35.2 | 60.4 | 4.4 | 0.06 | 0 | 92.4
2026-09-23 | 3469 | 23.6 | 21.9 | 0.31 | 7.46 | 32.2 | 36 | 62 | 4 | 0.07 | 0 | 90.5
2026-09-24 | 3470 | 26.8 | 21.6 | 0.62 | 7.4 | 32 | 35.2 | 72 | 4.7 | 0.07 | 0 | 90.6
2026-09-25 | 3471 | 28 | 22 | 0.55 | 7.43 | 32 | 35 | 58.4 | 4.4 | 0.07 | 0 | 90
2026-09-26 | 3472 | 19.7 | 21.5 | 0.31 | 7.41 | 31.7 | 34.6 | 56 | 4.5 | 0.05 | 0 | 89
2026-09-27 | 3473 | 24.2 | 20.7 | 0.26 | 7.44 | 31.2 | 34.8 | 61.2 | 4.3 | 0.05 | 0 | 91.2
2026-09-28 | 3474 | 23 | 21.1 | 0.37 | 7.38 | 30.7 | 34.2 | 64.8 | 3.8 | 0.07 | 0 | 87.9
2026-09-29 | 3475 | 20.5 | 20.6 | 1.87 | 7.11 | 23.4 | 29.7 | 57.2 | 5.3 | 0.08 | 0 | 78.4
2026-09-30 | 3476 | 22.5 | 19.7 | 0.75 | 7.08 | 23.2 | 28.9 | 58.4 | 5.3 | 0.03 | 0 | 80.1
最大値 |  | 32.7 | 24.1 | 1.87 | 7.62 | 32.4 | 36.2 | 72.8 | 8.8 | 0.12 | 0 | 103.3
最小値 |  | 19.7 | 19.7 | 0.26 | 7.04 | 22.2 | 28.7 | 55.6 | 3.8 | 0.02 | 0 | 78.4
平均値 |  | 26.4233 | 22.1667 | 0.84567 | 7.3327 | 29.13 | 33.7 | 63.84 | 5.3233 | 0.060333 | 0 | 90.01
鉄イオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 マンガンイオン濃度が0.01mg/L未満の場合、ND（未検出）とする。 本試験結果はJIS.K.0101(工業用水試験法)による。 | [7 empty] | 福井臨海工業用水道管理事務所