（第１片）                      　　　　　　 （表）

年 月 日 福井県知事 様 管理者住所 管理者氏名 診療用高エネルギー放射線発生装置 診療用粒子線照射装置 備付届 診療用高エネルギー放射線発生装置 診療用粒子線照射装置 下記のとおり を備えるので、医療法第15条第3項および医 第25条 第25条の2 療法施行規則第 の規定により届け出ます。 記 病 院 診 療 所; 名 称. 所 在 地; 電話番号 （ ）. 装置に関する事項; 製 作 者 名. 型 式. 定格出力; 電 子 線; メガ電子ボルト(ＭｅＶ). エックス線; メガボルト(ＭＶ). 装置の台数; 台. 放射線診療に従事する医師、歯科医師または診療放射線技師の氏名および放射線診療の経歴; 氏 名; 職 種; 放射線診療に関する経歴. 予定使用開始時期; 年 月 日.

（裏）

装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要; 発生管容器の漏えい放射線 （利用線錐の放射線量の1/1000）; 以下 ・ 超える. 照射終了直後の不要 放射線からの防護措置; 有 ・ 無. 放射線発生時の自動表示装置; 有 ・ 無. インターロック装置; 有 ・ 無. エックス線装置の併設; 有 ・ 無. 移動型の場合の保管場所. 使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要; 診 療 室 名. 建 築 物 の 構 造; 耐火構造 ・ 不燃材料. 使用室の防護物の概要; 遮へい物 遮へい物を 設ける場所; 構 造 、 材 料 、 厚 さ. 天 井. 床. 周囲の画壁等; 壁. 出 入 口 の 扉. 操 作 室; 有 ・ 無（ ）. 監視用モニター等; 有 ・ 無. 出 入 口 の 数; 通常出入口 箇所 非 常 口 箇所. 使 用 室 の 標 識; 有 ・ 無.

（第２片）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表）

使用室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要; 放射線障害の防止に必要な 注意事項の掲示(患者用・従事者用); 有 ・ 無. 出 入 口 の 使 用 中 自 動 表 示; 有 ・ 無. 画 壁 等 外 側 の 実 効 線 量 が １ミリシーベルト／週以下となる措置; 有 ・ 無. 管 理 区 域; 管 理 区 域 を 設 け る 場 所; 別紙図面のとおり. 境界における実効線量が1.3ミリ シーベルト／3月以下となる措置; 有 ・ 無. 立 入 制 限 措 置; 有 ・ 無. 標 識; 有 ・ 無. 敷 地 の 境 界; 敷地内居住区域および境界における実効線量が250マイクロシーベルト/3月以下となる措置; 有 ・ 無. 入院患者（診療により被ばくする放射線を除く）の実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置; 有 ・ 無. その他; 取 扱 者 の 被 ば く 測 定 器. 注意事項 １ 当備付届は、装置を備える前に、あらかじめ届け出ること。 ２ 「放射線診療に関する経歴」は、医師、歯科医師または診療放射線技師の免許登録番号および年月日を記入すること。 ３ 隣接室名、上階および下階の室名ならびに周囲の状況を明記した診療用高エネルギー放射線発生装置（診療用粒子線照射装置）使用室の平面図および側面図を添付すること。 ４ 使用室図は、照射方向、発生管の中心から天井、床および周囲の画壁の外側までの距離（メートル）ならびに防護物の材料および厚さを記入した見やすい縮図とすること。 ５ 管理区域の標識等の位置を使用室図中に記入すること。 ６ 漏えい放射線測定結果報告書の写しを添付すること。 ７ 装置の性能等を記した仕様書またはカタログ等を添付すること。