構 造 設 備 の 概 要（県基準条例第５条第１号）個室を設け、熱気または蒸気等を使用する設備

| 項 目 |  | 概 要 |  |  |  |  |  |  | 適否 | 基 準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部より見通しで きない設備 |  | 脱衣室・浴室・便所その他入浴者が直接利用する場所 |  |  |  |  |  |  |  | 浴場外から室内を見通しの できないよう設備する |
| 各 個 室 概 要 | 個 室 数 | 室 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  |  | 個室の数は５室以上 |
|  | 出入口扉の窓 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 適当な位置に窓をつけ、内 部を見通せ、鍵をつけない |
|  | 換 気 | 有効面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  | 外気に面した開閉のできる 窓またはこれに代わる換気 装置 |
|  |  | 換気装置 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  |  |
|  | 採 光 | 有効面積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  |  |
|  | 照 明 |  | Ｗ ケ | Ｗ ケ | Ｗ ケ | Ｗ ケ | Ｗ ケ | Ｗ ケ |  | 床面において150Lx以上 廊下は75Lx以上 |
|  | 天井の高さ |  | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ | ｍ |  | 個室 2.1ｍ以上 |
|  | 個室の面積 |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |  | 個室の面積は9.9㎡以上 |
|  | 給湯給水 | バ ル ブ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ |  | コック、シャワーを設ける 温水・冷水は充分に補給 浴槽水は、適温保持 給水栓の間隔70cm以上 |
|  |  | シャワー | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ |  |  |
|  | 飲料水設備 | カ ラ ン | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ | ケ |  | 脱衣室または浴室内に１ヶ 所以上飲料 水の設備を有し、飲用適の 表示をする |
|  |  | 表 示 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  |  |
| 便 所 |  | 構 造 | 汲 取 ・ 水 洗 |  | 箇 数 | 男 | ケ |  |  | 入浴者用便所は男女別 流水式手洗い設置。 150Lx以上 |
|  |  |  | 手洗い | 有・無 |  | 女 | ケ |  |  |  |
| 防 湿 （材 質 等） |  | 洗い場の 床 |  |  | 排水溝・下水溝 |  |  |  |  | 浴室は水滴の落下を防ぐ構造または 設備にする 洗い場の床、浴そう・浴室の内壁 で床から１ｍまでの部分、排水溝、 下水 溝、下水だめは耐水性材料 |
|  |  | 浴 槽 |  |  | 浴 場 内 壁 |  |  |  |  |  |
| 汚水処理 |  | １. 洗い場の傾斜 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  | 汚水が停滞しないように傾 斜をつけ、ふたをする |
|  |  | ２. 排水溝のふた |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ３. 下水溝のふた |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ４. 浄場装置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  | 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔に保ち、 毎月１回以上消毒（そ族、昆虫の駆除を含む）することとし、脱衣室には、 畳むしろその他これに類する敷物を敷かないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 風紀の基準 |  | 従事者に風紀を乱すおそれのある服装、行為をさせないこと。 入浴者に風紀を乱しまたはおそれのある行為をさせないこと。 個室には、同じに２人以上の入浴者を入浴させないこと。 風紀を乱すおそれのある文書、絵画、写真、物品をおかないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |